## Oprema
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
|  |  |  | Polja z zelenim ozadjem so lahko objavljena na portalu SICRIS | [12 empty] | Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme (v EUR/uro) | [13 empty] | MESEČNO POROČILO - ZA MESEC:
Številka RO | Naziv RO | Številka RS | Šifra PS / IS (za P-14 in P-16) | Skrbnik opreme | Številka skrbnika | Naziv opreme | Leto nabave | Naziv opreme v angleškem jeziku | Nabavna vrednost (EUR) | Vir sofinanciranja iz javnih sredstev (Paket ARRS, drugi javni viri) | Opis postopka dostopa do opreme - (čas, največ 5 stavkov) | Opis postopka dostopa do opreme v angleškem jeziku | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov) | Namembnost opreme in dodatne informacije v angleškem jeziku | Inventarna številka v knjigovodski evidenci | Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika (v EUR/uro) | Stroški amortizacije | Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opeme | Stroški dela | Skupaj lastna cena/uro | Letna stopnja izkoriščenosti v % v pretek. koled. letu | Stopnja odpisanosti v % konec pret. koled. leta | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) | Klasifikacija Univ. v Leedsu |  |  | Klasif. MERIL | Zap.št. nakupa (če je vir sofinanciranja Paket ARRS) | Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike) | Doba amortiziranja (leto) | Mesečna stopnja izkoriščenosti (v %) v navednem mesecu | Projekt oz. program 1 |  |  | Projekt oz. program 2 |  |  | Projekt oz. program 3 |  |  | Projekt oz. program 4 |  |  | Drug namen |  |  | Drug namen
[24 empty] | #C | #O | #G | [5 empty] | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Namen | Uporabnik | % upor. | Namen | Uporabnik | % upor.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Dušan Turk | 13301 | Ultrazvočni aparat za pregled srca ALOKA ProSound ALPHA 7 Premier | 2011 | US for heart ALOKA ProSound ALPHA 7 Premier | 161360.83 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Dušan Turk, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Dušan Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Instrument je diagnostični ultrazvočni sistem za vizualizacijo delovanja srca in oceno srčne funkcije. Sistem vključuje standardno ultrazvočno konfiguracijo z več različnimi sondami za pregled srca in dodatno programsko opremo za zajemanje in analizo podatkov. | Instrument is diagnostic ultrasound system used for hearth visualization/imiging and the assesmet of cardiac function. System includes standard ultrasound configuration with several different probes for heart examination and additional software equipment for data retrieval and analysis. | CO-RO 42/2011 | 22.35 |  | 2.931 | 22.35 | 25.281 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 10 |  | 12.57 | 5 |  |  | Iščemo novega uporabnika
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Marjan Slak Rupnik | 12266 | Leica sistem za nelinearno nanoskopijo v tandemski izvedbi | 2011 | Leica System for non-linear nanoscopy in tandem configuration | 244920 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Marjan Slak Rupnik, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Ljubljanska 5, 2000 Maribor | Prof.Dr. Marjan Slak Rupnik, University of Mariboru, Medical faculty, Ljubljanska 5, 2000 Maribor | Pokončni nelinerani mikroskop se uporablja za spremljanje in kvantifikacijo fizioloških procesov v intaktnih tkivih in organih. Osnova tega mikroskopa omogoča montiranje bioloških vzorcev večjih dimenzij, hkrati pa za vzbujanje fluorescence uporablja infrardeči laser, ki prodira globoko v tkivo. Upravljanje s laserskim žarkom, ki je podlaga vzbujanju fluorescence je lahko relativno počasno za zajemanje visokoločljive morfološke slike oziroma spremljanje počasnih fizioloških sprememb. Po drugi strani pa lahko laser premikamo po vzorcu tudi z veliko hitrostjo, kar omogoča snemanje fizioloških procesov z milisekundno časovno ločljivostjo. Na detektorski strani je v skenirni glavi nameščem klasičen sistem visokoobčutljivih fotodiod z možnostjo spektralne ločljivosti. Za doseganje izjemnega napredka v detekciji najšibkejših signalov fluorescence in bioluminiscence pa je neposredno na mikroskop nameščen še sistem ne-deskeniranih visokoobčutljivih fotodiod. | An upright nonlinear microscope is used to monitor and quantification of physiological processes in intact tissues and organs. The basis of this microscope enables mounting of biological samples of bigger dimensions and at the same time utilizes deep-penetrating infrared laser light to excite fluorescence. Handling of the laser beam used for fluorescence excitation can be relatively slow to improve the high spatially resolved morphological images or monitoring of relatively slow physiological processes. On the other hand we can move the laser beam over the sample using a high speed mode, which enables monitoring of the physiological processes with millisecond time resolution. The detector side consists of a classical system of high gain photodiodes with a possibility of spectral resolution. The major advance in detection of the faintest signals of fluorescence or bioluminescence comes from the direct mounting the system of non-descanned high resolution photodiodes. | CO-RO 49/2011 (skupaj z CO-RO 50/2011) | 22.35 |  | 2.931 | 22.35 | 25.281 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P3-0396 | UMb-Medicinska fakulteta; Marjan Slak Rupnik | 60 | IO-0048 | CIPKeBiP | 10 | N3-0133 | UMb-Medicinska fakulteta; Marjan Slak Rupnik | 10 | N3-0170 | UMb-Medicinska fakulteta; Marjan Slak Rupnik | 10 | J3-3077 | UMb-Medicinska fakulteta; Marjan Slak Rupnik | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Marjan Slak Rupnik | 12266 | Akustooptični delilec žarka (AOBS) s spektralnimi detektorji | 2011 | Leica Acoustooptical beamsplitter (AOBS) with spectral detectors | 244920 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Marjan Slak Rupnik, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Ljubljanska 5, 2000 Maribor | Prof.Dr. Marjan Slak Rupnik, University of Mariboru, Medical faculty, Ljubljanska 5, 2000 Maribor | Sistem za upravljanje z nelinearnim virom svetlobe se uporablja za poseganje v fiziološke procese v intaktnih tkivih in organih. Osnova tega sistema omogoča prostorsko omejeno vplivanje na fiziološke procese znotraj posamezne celice tudi globlje v intaktnem tkivu. Upravljanje s laserskim žarkom, ki je podlaga procesom fotolize ali deplecije stimulirane emisije je lahko relativno počasno za dolgoročno spreminjanje razmer v celici ali pa izredno kratkotrajno za sprožanje izredno kratkoživih pojavov, pod milisekundno časovno ločljivostjo. Osnova spreminjanja laserskega žarka je elektrooptični modulator, ki natančno določa trajanje in moč laserske svetlobe v žarišču. | Acoustooptical beamsplitter (AOBS) with spectral detectors is used to interfere with physiological processes in intact tissues and organs. The basis of this microscope enables spatially limited interference within single cells in biological samples of bigger dimensions. Handling of the laser beam used for photolysis or depletion of stimulated emission can be relatively slow to enable long-term spatially resolved manipulation of the cellular processes or in high speed mode, which enables triggering of transient sub-millisecond events. The basis of laser light manipulation is electrooptical modulator that can precisely set the duration and power of the laser light in the focal point. | CO-RO 50/2011 (skupaj z CO-RO 49/2011) | 22.35 |  | 2.931 | 22.35 | 25.281 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P3-0396 | UMb-Medicinska fakulteta; Marjan Slak Rupnik | 90 | IO-0048 | CIPKeBiP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Robert Zorec | 3702 | Ti:safirski laser | 2010 | Ti:Saphire laser | 159981.9 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Robert Zorec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za patološko fiziologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana | Prof.Dr. Robert Zorec, University of Ljubljana, Medical Faculty, Institute of Pathological Physiology, Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana | Raziskovalna oprema Nano-optična mikroskopija s tehnologijo STED omogoča opazovanje živih struktur z ločljivostjo 20 do 60 nm. Temeljni del opreme sta fluorescenčna mikroskopa s stabilnim ogrodjem, kar omogoča dolgotrajno snemanje celic brez premikov goriščne ravnine ali vidnega polja. Mikroskopa s pripadajočo strojno in programsko opremo morata stati na protitresljajni mizi, opremljeni s Faradayevo kletko, laserski skenirni modul za nelinearno optiko, pulzna laserja, laserji in diode za tri valovne dolžine, optoakustični modulator in deflector, programska oprema za zajemanje in analizo (odprtega značaja da omogoča lasten razvoj). Poleg ključne opreme, je potrebno v laboratoriju imeti namizno centrifugo, CO2 inkubator z nastavkom za mikroskop, zmrzovalnik/hladilnik, in preprost invertni delovni mikroskop za pregledovanje preparatov. | Research equipment Nano-optical microscopy with technology STED allows the observation of live objects at resolution of 20 to 60 nm. The key parts of the system consist of the upright and inverted microscopes with stable body to prevent long term focus drifts. These are to be mounted on an antivibrational table with a Faraday cage to enable use o electrical equipment in optical measurements. Laser scanning module with electronics, pulse lasers with long (tunable) wavelength, lasers and diodes for excitation of probes, software equipment for data acquisition and data analysis (permitting own software implementation).In addition to the key instrumentation one needs to acquire bench top centrifuge, CO2 incubator with a chamber to be mounted onto the stage of the microscope, freezer/refrigerator and a routine inverted microscope. | CO-RO 23/2010 (Skupaj z CO-RO 39/2011, CO-RO 40/2011, CO-RO 46/2011, CO-RO 54/2011) | 22.35 |  | 10.5364 | 22.35 | 32.8864 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 3 | 100 | P3-0310 | UL-Medicinska fakulteta; Robert Zorec | 90 | IO-0048 | CIPKeBiP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Robert Zorec | 3702 | Mikroskop z lasersko diodo 405 nm CW | 2011 | Microscope with laser diode 405 nm CW | 175336.82 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Robert Zorec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za patološko fiziologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana | Prof.Dr. Robert Zorec, University of Ljubljana, Medical Faculty, Institute of Pathological Physiology, Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana | Slikanje živih in fiksiranih celic | Imaging live and fixed cells | CO-RO 46/2011 (Skupaj z CO-RO 23/2010, CO-RO 39/2011, CO-RO 40/2011, CO-RO 54/2011) | 22.35 |  | 10.5364 | 22.35 | 32.8864 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P3-0310 | UL-Medicinska fakulteta; Robert Zorec | 90 | IO-0048 | CIPKeBiP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Robert Zorec | 3702 | Komponente za manipulacijo fluorescenčnega signala | 2011 | Components for fluorescence signal manipulation | 179156.45 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Robert Zorec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za patološko fiziologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana | Prof.Dr. Robert Zorec, University of Ljubljana, Medical Faculty, Institute of Pathological Physiology, Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana | Slikanje živih in fiksiranih celic | Imaging live and fixed cells | CO-RO 40/2011 (Skupaj z CO-RO 23/2010, CO-RO 39/2011, CO-RO 46/2011, CO-RO 54/2011) | 22.35 |  | 10.5364 | 22.35 | 32.8864 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P3-0310 | UL-Medicinska fakulteta; Robert Zorec | 90 | IO-0048 | CIPKeBiP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Robert Zorec | 3702 | Supercontinuum triple laser za mikroskop | 2011 | The Supercontinuum Triple Laser for the microscope | 102000 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Robert Zorec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za patološko fiziologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana | Prof.Dr. Robert Zorec, University of Ljubljana, Medical Faculty, Institute of Pathological Physiology, Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana | Vir osvetljevanja za slikanje živih in fiksiranih celic | Light soruce for imaging live and fixed cells | CO-RO 39/2011 (Skupaj z CO-RO 23/2010, CO-RO 40/2011, CO-RO 46/2011, CO-RO 54/2011) | 22.35 |  | 10.5364 | 22.35 | 32.8864 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P3-0310 | UL-Medicinska fakulteta; Robert Zorec | 90 | IO-0048 | CIPKeBiP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Robert Zorec | 3702 | Kombinirana super resolucijska svetlobna mikroskopija | 2011 | Superresolution Combined Light Microscopy | 584938.55 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Robert Zorec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za patološko fiziologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana | Prof.Dr. Robert Zorec, University of Ljubljana, Medical Faculty, Institute of Pathological Physiology, Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana | Slikanje živih in fiksiranih celic s super-ločljivostno mikroskopijo. | Imaging live and fixed cells with super-resolution microscpy | CO-RO 54/2011 (Skupaj z CO-RO 23/2010, CO-RO 39/2011, CO-RO 40/2011, CO-RO 46/2011) | 22.35 |  | 10.5364 | 22.35 | 32.8864 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P3-0310 | UL-Medicinska fakulteta; Robert Zorec | 90 | IO-0048 | CIPKeBiP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Igor Križaj | 12278 | Pretočni citometer-analizator FACSCanto II 2LSR 5/3 COMPLETE | 2011 | BD FACSCanto II 2LSR 5/3 COMPLETE Flow Cytometry | 174000 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Igor Križaj, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Igor križaj, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Pretočna citometrija z rutinskim invertnim mikroskopom se uporablja za merjenje in analiziranje fizikalnih in kemijskih lastnosti posameznih celic, ki potujejo v suspenziji preko senzorja. Ko celice prehajajo skozi laser (488nm, 633nm), fluorokromi vezani na celice absorbirajo svetlobo in nato oddajajo specifično barvo svetlobe glede na vrsto fluorokroma. | Flow cytometry with a routine inverted microscope is used to measure and analyse physical and chemical characteristics of individual cells as they travel in suspension one by one through sensor. As the cells pass through the laser (488nm, 633nm), the fluorochromes attached to the cells absorb light and then emit a specific color of light depending on the type of fluorochrome. | CO-RO 45/2011 | 22.35 |  | 5.0268 | 22.35 | 27.3768 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 4 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0207 | IJS; Igor Križaj | 20 | IO-0048 | CIPKeBiP | 10 | J3-0386 | IJS; Toni Petan | 40 | Z3-2650 | IJS; Eva Jarc Jovičić | 30
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Maja Rupnik | 12278 | Aparat za reakcijo PCR v realnem času z opcijo reakcije HRM | 2010 | Aparat ROTOR-GENE Q, 5-PLEX HRMReal-time PCR device with HRM (High Resolution Melt) option | 44714.36 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Maja Rupnik, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor | Prof.Dr. Maja Rupnik,National laboratory for health, environment and food, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor | Reakcija PCR v realnem času se uporablja za zaznavanje genov ali genskih odsekov v genomu ter v kvantitativni izvedbi za spremljanje izražanja genov. Z analizo talitvene krivulje pomnoženih odsekov se lahko določajo mutacije v pomnoženih odsekih, genotipizacija ter analiza metilacije. Talitvena krivulja z visoko ločljivostjo je izboljšava te metode, ki omogoča natančnejšo analizo variabilnosti in lahko zazna eno samo spremenjeno bazo. | Real time PCR is used for detection of genes or gene regions within the genome and in the quantitative form also for analysis of gene expression. Melting curve analysis of amplified fragments is used for detection of mutations in amplified products, for genotyping or for analysis of metilation. High resolution melting is further upgrade that enables much more exact analysis and also detection of single mutations. | CO-RO 9/2010 | 22.35 |  | 1.0038 | 22.35 | 23.3538 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 35 |  |  | 5 | 100 | P3-0387 | NLZOH; Maja Rupnik | 90 | IO-0048 | CIPKeBiP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Maja Rupnik | 12278 | Hlajena centrifuga za volumne do 500 ml | 2011 | Cooling centrifuge for volumes to 500 ml | 23501.09 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Maja Rupnik, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor | Prof.Dr. Maja Rupnik,National laboratory for health, environment and food, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor | Manjša laboratorijska oprema-hladilna centrifuga za volumne do 500 ml | Small laboratory equipment-Cooling centrifuge for volumes to 500 ml | CO-RO 15/2011 | 22.35 |  | 1.0038 | 22.35 | 23.3538 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 100 | P3-0387 | NLZOH; Maja Rupnik | 90 | IO-0048 | CIPKeBiP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Enej Kuščer | 23483 | Laboratorijski bioreaktor | 2011 | Sartorius Stedim Systems GmbH Fermenter BIOSTAT Cplus 20L | 118800 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Sistem za gojenje mikroorganizmov (MO) in celičnih kultur (CC) vključuje serijo stresalnikov, inkubatorjev in bioreaktorjev, ki bodo omogočali sočasno gojenje večjega števila MO in CC kultur v različnih volumnih (od volumna nekaj mililitrov do 100 litrov), zagotavljali natančno regulacijo in optimizacijo pogojev za pridobivanje bio mase in izražanje proteinov (uravnavanje temperature, pH, prezračevanje, dodajanje hranil in hitrost mešanja), zagotavljali pogoje za sterilno delo in preprečevali izpust genetsko spremenjenih organizmov v okolje. | Production of proteins and synthetic bio-active molecules - System for cultivation of microorganisms and cell cultures, includes a series of shakers, incubators and bioreactors that will allow parallel cultivation of a larger number of MO and CC cultures on a different volume scale (from a few milliliters to 100 liters), allowing precise regulation and optimization of growth and expression conditions (temperature, pH, aeration, feeding and mixing speed) and providing the conditions for sterile work, and preventing the release of genetically modified organisms into the environment. | CO-RO 31/2011 (skupaj z CO-RO 43/2011, CO-RO 51/2011, CO-RO 22/2010, CO-RO 26/2010, CO-RO 27/2010, CO-RO 30/2011) | 22.35 |  | 10.7375 | 22.35 | 33.0875 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 11 |  | 12.57 | 5 | 100 | P4-0116 | Acies Bio d.o.o.; Ines Mandić Mulec | 20 | IO-0048 | CIPKeBiP | 30 | interni projekti | Acies Bio d.o.o. | 50
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Enej Kuščer | 23483 | Pilotski biorektor I | 2011 | Sartorius Stedim Systems GmbH Fermenter BIOSTAT D-DCU II 100L | 246000 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Sistem za gojenje mikroorganizmov (MO) in celičnih kultur (CC) vključuje serijo stresalnikov, inkubatorjev in bioreaktorjev, ki bodo omogočali sočasno gojenje večjega števila MO in CC kultur v različnih volumnih (od volumna nekaj mililitrov do 100 litrov), zagotavljali natančno regulacijo in optimizacijo pogojev za pridobivanje bio mase in izražanje proteinov (uravnavanje temperature, pH, prezračevanje, dodajanje hranil in hitrost mešanja), zagotavljali pogoje za sterilno delo in preprečevali izpust genetsko spremenjenih organizmov v okolje. | Production of proteins and synthetic bio-active molecules - System for cultivation of microorganisms and cell cultures, includes a series of shakers, incubators and bioreactors that will allow parallel cultivation of a larger number of MO and CC cultures on a different volume scale (from a few milliliters to 100 liters), allowing precise regulation and optimization of growth and expression conditions (temperature, pH, aeration, feeding and mixing speed) and providing the conditions for sterile work, and preventing the release of genetically modified organisms into the environment. | CO-RO 43/2011 (skupaj z CO-RO 31/2011 , CO-RO 51/2011, CO-RO 22/2010, CO-RO 26/2010, CO-RO 27/2010, CO-RO 30/2011) | 22.35 |  | 19.3582 | 44.7 | 64.0582 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 11 |  | 12.57 | 5 | 100 | P4-0116 | Acies Bio d.o.o.; Ines Mandić Mulec | 20 | IO-0048 | CIPKeBiP | 30 | interni projekti | Acies Bio d.o.o. | 50
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Enej Kuščer | 23483 | Pilotski bioreaktor II | 2011 | Sartorius Stedim Systems GmbH Fermenter BIOSTAT Dplus 150L for microbial fermentation and cell culture | 200400 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Sistem za gojenje mikroorganizmov (MO) in celičnih kultur (CC) vključuje serijo stresalnikov, inkubatorjev in bioreaktorjev, ki bodo omogočali sočasno gojenje večjega števila MO in CC kultur v različnih volumnih (od volumna nekaj mililitrov do 100 litrov), zagotavljali natančno regulacijo in optimizacijo pogojev za pridobivanje bio mase in izražanje proteinov (uravnavanje temperature, pH, prezračevanje, dodajanje hranil in hitrost mešanja), zagotavljali pogoje za sterilno delo in preprečevali izpust genetsko spremenjenih organizmov v okolje. | Production of proteins and synthetic bio-active molecules - System for cultivation of microorganisms and cell cultures, includes a series of shakers, incubators and bioreactors that will allow parallel cultivation of a larger number of MO and CC cultures on a different volume scale (from a few milliliters to 100 liters), allowing precise regulation and optimization of growth and expression conditions (temperature, pH, aeration, feeding and mixing speed) and providing the conditions for sterile work, and preventing the release of genetically modified organisms into the environment. | CO-RO 51/2011 (skupaj z CO-RO 31/2011, CO-RO 43/2011, CO-RO 22/2010, CO-RO 26/2010, CO-RO 27/2010, CO-RO 30/2011) | 22.35 |  | 19.3582 | 44.7 | 64.0582 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 11 |  | 12.57 | 5 | 100 | P4-0116 | Acies Bio d.o.o.; Ines Mandić Mulec | 20 | IO-0048 | CIPKeBiP | 30 | interni projekti | Acies Bio d.o.o. | 50
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Enej Kuščer | 23483 | Stresalni inkubator (multitron) | 2010 | INFORS Multitron II (two-deck) | 49098.94 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Sistem za gojenje mikroorganizmov (MO) in celičnih kultur (CC) vključuje serijo stresalnikov, inkubatorjev in bioreaktorjev, ki bodo omogočali sočasno gojenje večjega števila MO in CC kultur v različnih volumnih (od volumna nekaj mililitrov do 100 litrov), zagotavljali natančno regulacijo in optimizacijo pogojev za pridobivanje bio mase in izražanje proteinov (uravnavanje temperature, pH, prezračevanje, dodajanje hranil in hitrost mešanja), zagotavljali pogoje za sterilno delo in preprečevali izpust genetsko spremenjenih organizmov v okolje. | Production of proteins and synthetic bio-active molecules - System for cultivation of microorganisms and cell cultures, includes a series of shakers, incubators and bioreactors that will allow parallel cultivation of a larger number of MO and CC cultures on a different volume scale (from a few milliliters to 100 liters), allowing precise regulation and optimization of growth and expression conditions (temperature, pH, aeration, feeding and mixing speed) and providing the conditions for sterile work, and preventing the release of genetically modified organisms into the environment. | CO-RO 22/2010 (skupaj z CO-RO 31/2011, CO-RO 43/2011, CO-RO 51/2011, CO-RO 26/2010, CO-RO 27/2010, CO-RO 30/2011) | 22.35 |  | 7.0977 | 22.35 | 29.4477 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 11 |  | 12.57 | 3 | 100 | P4-0116 | Acies Bio d.o.o.; Ines Mandić Mulec | 20 | IO-0048 | CIPKeBiP | 30 | interni projekti | Acies Bio d.o.o. | 50
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Enej Kuščer | 23483 | Centrifugalni evaporator | 2010 | Centrifugal evaporator | 41275.2 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Sistem za gojenje mikroorganizmov (MO) in celičnih kultur (CC) vključuje serijo stresalnikov, inkubatorjev in bioreaktorjev, ki bodo omogočali sočasno gojenje večjega števila MO in CC kultur v različnih volumnih (od volumna nekaj mililitrov do 100 litrov), zagotavljali natančno regulacijo in optimizacijo pogojev za pridobivanje bio mase in izražanje proteinov (uravnavanje temperature, pH, prezračevanje, dodajanje hranil in hitrost mešanja), zagotavljali pogoje za sterilno delo in preprečevali izpust genetsko spremenjenih organizmov v okolje. | Production of proteins and synthetic bio-active molecules - System for cultivation of microorganisms and cell cultures, includes a series of shakers, incubators and bioreactors that will allow parallel cultivation of a larger number of MO and CC cultures on a different volume scale (from a few milliliters to 100 liters), allowing precise regulation and optimization of growth and expression conditions (temperature, pH, aeration, feeding and mixing speed) and providing the conditions for sterile work, and preventing the release of genetically modified organisms into the environment. | CO-RO 26/2010 (skupaj z CO-RO 31/2011, CO-RO 43/2011, CO-RO 51/2011, CO-RO 22/2010, CO-RO 27/2010, CO-RO 30/2011) | 22.35 |  | 3.6494 | 22.35 | 25.9994 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 11 |  | 12.57 | 5 | 100 | P4-0116 | Acies Bio d.o.o.; Ines Mandić Mulec | 20 | IO-0048 | CIPKeBiP | 30 | interni projekti | Acies Bio d.o.o. | 50
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Enej Kuščer | 23483 | Preparativni HPLC sistem | 2010 | Preparative HPLC system | 46198.8 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Sistem za gojenje mikroorganizmov (MO) in celičnih kultur (CC) vključuje serijo stresalnikov, inkubatorjev in bioreaktorjev, ki bodo omogočali sočasno gojenje večjega števila MO in CC kultur v različnih volumnih (od volumna nekaj mililitrov do 100 litrov), zagotavljali natančno regulacijo in optimizacijo pogojev za pridobivanje bio mase in izražanje proteinov (uravnavanje temperature, pH, prezračevanje, dodajanje hranil in hitrost mešanja), zagotavljali pogoje za sterilno delo in preprečevali izpust genetsko spremenjenih organizmov v okolje. | Production of proteins and synthetic bio-active molecules - System for cultivation of microorganisms and cell cultures, includes a series of shakers, incubators and bioreactors that will allow parallel cultivation of a larger number of MO and CC cultures on a different volume scale (from a few milliliters to 100 liters), allowing precise regulation and optimization of growth and expression conditions (temperature, pH, aeration, feeding and mixing speed) and providing the conditions for sterile work, and preventing the release of genetically modified organisms into the environment. | CO-RO 27/2010 (skupaj z CO-RO 31/2011, CO-RO 43/2011, CO-RO 51/2011, CO-RO 22/2010, CO-RO 26/2010, CO-RO 30/2011) | 22.35 |  | 10.2107 | 22.35 | 32.5607 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 11 |  | 12.57 | 3 | 100 | P4-0116 | Acies Bio d.o.o.; Ines Mandić Mulec | 20 | IO-0048 | CIPKeBiP | 30 | interni projekti | Acies Bio d.o.o. | 50
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Branko Jenko | 23483 | Analitski HPLC | 2011 | Analytical HPLC | 40992 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Branko Jenko, Jenko d.o.o., Vrbljene 58, 1298 Ig | Branko Jenko, Jenko d.o.o., Vrbljene 58, 1298 Ig | Analitski HPLC omogoča spremljavo kinetike reakcij in kvantitativno določanje vsebnosti intermedijatov in končnih produktov ter profil nečistoč v končnem produktu. | Analytical HPLC enables tracking of reaction's kinetics, quantitative assay of intermediates and end products. It is useful to determine impurity profile in end products. | CO-RO 30/2011 (skupaj z CO-RO 31/2011, CO-RO 43/2011, CO-RO 51/2011, CO-RO 22/2010, CO-RO 26/2010, CO-RO 27/2010) | 22.35 |  | 5.0872 | 22.35 | 27.4372 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 11 |  | 12.57 | 5 | 100 | IO-0048 | CIPKeBiP | 30 | interni projekti Jenko d.o.o. | Jenko d.o.o. | 50
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Branko Jenko | 9901 | Sklop kemijskih reaktorjevod 100ml do 500 ml | 2011 | Laboratory chemical reactors from 100 to 500 ml | 43864.62 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Branko Jenko, Jenko d.o.o., Vrbljene 58, 1298 Ig | Branko Jenko, Jenko d.o.o., Vrbljene 58, 1298 Ig | Uporabljal se bo za sinteze malih molekul. Omogočil bo širok nabor reakcij v smislu rkc volumnov ( od 100 do 500 ml), temperatur ( -90 oC do + 200 oC) in tlakov ( od vakuuma do 150 B). | It is used for the synthesis of small molecules. It allowed a wide range of reactions within the meaning of RCC volumes (100 to 500 ml), temperatures (-90 ° C to + 200 ° C) and pressure (from vacuum to 150 B). | CO-RO 35/2011 | 22.35 |  | 4.2241 | 22.35 | 26.5741 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 44 |  | 12.57 | 5 | 100 | IO-0048 | CIPKeBiP | 30 | interni projekti Jenko d.o.o. | Jenko d.o.o. | 50
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Enej Kuščer | 9901 | LC-MS sistem za identifikacijo in kvantifikacijo malih molekul | 2011 | LC-MS system for identification and quantification of small molecules (Thermo Scientific TSQ Quatum Access MAX/Accela 1250 ) | 248943 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | Dr. Enej Kuščer, Acies Bio d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. | LC-MS sistem se uporablja za identifikacijo, strukturno potrditev in količinsko določitev majhnih molekul. Sistem je sestavljen iz HPLC sistema, ki je opremljen s črpalko, avtomatski vzorčevalnikom in UV / VIS detektorjem. | LC-MS system is used for identification, structural confirmation and quantitative determination of small compounds. The system is composed of a HPLC system, equipped with a pump, autosampler and UV/VIS detector. | CO-RO 44/2011 | 22.35 |  | 11.408 | 22.35 | 33.758 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 4 |  | 12.57 | 5 | 100 | P4-0116 | Acies Bio d.o.o.; Ines Mandić Mulec | 20 | IO-0048 | CIPKeBiP | 30 | interni projekti Acies Bio d.o.o. | Acies Bio d.o.o. | 50
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Nataša Poklar Ulrih | 10873 | Visokozmogljivi tekočinski kromatograf | 2011 | High performance HPLC (Agilent Technologies Agilent 1260)/ | 86193.67 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Nataša Poklar Ulrih, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Nataša Poklar Ulrih, University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana. | Visokozmogljivi tekočinski kromatograf za analizo majhnih molekul. | High performance HPLC for analysis of small molecules. | CO-RO 33/2011 | 22.35 |  | 3.1705 | 22.35 | 25.5205 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 4 |  | 12.57 | 5 | 100 | P4-0121 | UL-BF; Nataša Poklar Ulrih | 90 | IO-0048 | CIPKEBIP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Peter Rodič | 6058 | Aparatura za visokotlačno kromatografijo, računalnik Dell Optex 755 USFF, TP Link TL-SG1008D 10/100/1000 8-port, D-link USB | 2011 | High-pressure HPLC system with computer Dell Optex 755 USFF, TP Link TL-SG1008D 10/100/1000 8-port, D-link USB | 37664.71 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Dr. Peter Rodič, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Dr. Peter Rodič, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | HPLC sistem za visokotlačno tekočinsko kromatografijo se uporablja za analitiko posebnih organskih spojin: težko hlapnih in termolabilnih spojin. | HPLC system for high-pressure liquid chromatography is used for analytics of special organic compounds: difficult-volatile and thermolabile compounds. | CO-RO 32/2011 (skupaj z računalnikom CO-RO 37/2011) | 22.35 |  | 5.9004 | 22.35 | 28.2504 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 4 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0134 | IJS; Urška Lavrenčič Štangar; Peter Rodič | 60 | IO-0048 | CIPKEBIP | 20 | P1-0040 | IJS; Dragan Mihailović | 10 | P2-0393 | KI; Miran Gabršček | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Peter Rodič | 6058 | Paralelni reakcijski sistem s kontinuirnim sistemom spremljanja reakcij v realnem času z metodo FTIR | 2011 | Easy max Mettler and React IR45FTIR InSitu | 172320 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Dr. Peter Rodič, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Dr. Peter Rodič, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Sistem se uporablja za avtomatizirane vzporedne kemijske sinteze v manjšem obsegu. To vključuje instrument za spremljanje reakcij in analizo. Sistem omogoča natančne določitev pogojev za sintezo (temperatura, pH, tlak). | System is used for automated parallel chemical synthesis on a smaller scale. It includes an instrument for monitoring of the reaction progress and analysis. System allows precise regulation conditions for synthesis (temperature, Ph, pressure). | CO-RO 36/2011 | 22.35 |  | 5.4215 | 22.35 | 27.7715 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 44 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0134 | IJS; Urška Lavrenčič Štangar; Peter Rodič | 60 | IO-0048 | CIPKEBIP | 20 | P1-0040 | IJS; Dragan Mihailović | 10 | P2-0393 | Ki; Miran Gabršček | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Boris Turk | 7561 | Dvokanalni spektrometer Dvokanalni flurimeter Quanta Master 40 | 2013 | Modular double channel fluorimeter with Xe light source and detection range up to 900 nm | 76283.25 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr.Boris Turk, Institut Jožef Stefan, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Jamova cesta 39, Ljubljana | Prof.Dr. Boris Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Modularni, dvokanalni fluorimeter s Xe lučjo in z nastavljivimi režami monokromatorjev lahko pri merjenju simultano spremlja dve emisijski območji (dvokanalna opcija, T-konfiguracija). Instrument omogoča visokoobčutljivo detekcijo v območju od 200 nm do 900 nm na obeh kanalih. | The modular, double channel fluorimeter with Xe light source and adjustable monocromator slits could during measurements simultaneously monitor/scann two emission ranges (second channel option, T-configuration). Also it could enable high sensitivity detection in the range between 200 and 900 nm on both emission channels. | CO-RO 79/2013 | 22.35 |  | 2.931 | 22.35 | 25.281 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 4 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0140 | IJS; Boris Turk | 70 | IO-0048 | CIPKEBIP | 30
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Boris Turk | 7561 | Čitalec mikrotiterskih plošč Tecan | 2012 | Tecan Multi-functional spectrophotometer for microtiter plates | 68999.18 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr.Boris Turk, Institut Jožef Stefan, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Jamova cesta 39, Ljubljana | Prof.Dr. Boris Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Čitalec mikrotiterskih ploščic se uporablja na več stopnjah naših raziskav: za osnovno kvalitativno in kvantitativno spektralno analizo makromolekul, za analizo sprememb v različnih celičnih procesih v živih celicah in analizo specifičnih interakcij med makromolekulami. | The microplate monochromator reader is used at multiple levels of our research: for basic qualitative and quantitative spectral analysis of macromolecules, analysis of the changes in various cellular processes in living cells and analysis of specific interactions between macromolecules. | CO-RO 56/2012 | 22.35 |  | 3.3525 | 22.35 | 25.7025 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 4 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0140 | IJS; Boris Turk | 80 | IO-0048 | CIPKEBIP | 20
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Boris Turk | 7561 | Nadgradnja mikroskopa Olympus | 2010 | Inverted fluorescence microscope Olympus IX81 with the incubation chamber (from Solent Scientific) attached to the platform of the Olympus microscope | 28390.84 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr.Boris Turk, Institut Jožef Stefan, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Jamova cesta 39, Ljubljana | Prof.Dr. Boris Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Da bi pod mikroskopom celice ohranile svoje značilnosti, jih moramo gojiti ter jih mikroskopirati pri optimalnih in kontroliranih pogojih, t. j. vzdrževati moramo primerno temperaturo, vsebnost ogljikovega dioksida ter s tem povezano stopnjo kislosti (pH gojišča) ter primerno vlažnost. Za vzdrževanje omenjenih delovnih pogojev med samim potekom mikroskopiranja, mora biti v ta namen na mikroskop pritrjena inkubacijska komora, prirejena tipu mikroskopa, ki vzdržuje optimalne pogoje za rast celic, hkrati pa mora omogočiti operaterju vso potrebno manipulacijo vzorca. Kontrola temperature poteka s pomočjo toplega zraka, ki prihaja iz ločene grelne enote ter nato kroži znotraj inkubacijeske komore. | To preserve the characteristics of cells observed under the microscope these cells must be kept under optimal and controlled conditions, i.e. temperature, CO2 level (5%) and humidity must be controlled and maintained. Therefore, special incubation chamber together with control units must be mounted on the platform of the microscope, adjusted to the microscope type. Incubation chamber must enable optimal growing milieu for the cells, on the other hand it must allow the operator to access the sample as well as to perform all the necessary manipulation with the microscope. Temperature control is achieved with warm, filtered air, circulating from the separated heater unit into the acrylic enclosure where it is continuously circulated. | CO-RO 16/2010 | 22.35 |  | 2.931 | 22.35 | 25.281 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0140 | IJS; Boris Turk | 80 | IO-0048 | CIPKEBIP | 20
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Boris Turk | 7561 | Masni spektrometer Bruker ULTRAFLEXTREME tm maldi tof | 2010 | Bruker Mass spectrometer ULTRAFLEXTREME tm maldi tof | 792044.16 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Boris Turk, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Boris Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Visoko resolucijska masna spektrometrija se uporablja za identifikacijo proteinov in njihovih posttranslacijskih modifikacij. To omogoča določitev molekulske mase proteinov in proteinskih kompleksov. | High resolution mass spectrometer is used for the identification of proteins and their posttranslational modifications. It enables molecular mass determination of intact proteins and protein complexes. | CO-RO 25/2010 | 22.35 |  | 11.0153 | 22.35 | 33.3653 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 35 |  | 12.57 | 3 | 100 | P1-0140 | IJS; Boris Turk | 80 | IO-0048 | CIPKEBIP | 20
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Boris Turk | 7561 | Nano-HPLC instrument(EASY-nLC II LC-446) | 2010 | Thermo Scientific Nano-HPLC instrument(EASY-nLC II LC-446) | 64284 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Boris Turk, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Boris Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Nanoflow HPLC enota se uporablja za nizko pretočno kromatografsko analizo (10-1000 nL / min). To je neposredno povezan z virom ESI masnega spektrometra tipa Thermo Scientific Orbitrap Velos. Nanoflow HPLC enota je opremljena z vakumskim razplinjevalnikom in temperaturno reguliranim avtovzorčevalnikom (1-10 obseg jul injiciranje). | Nanoflow HPLC unit is used for low flow chromatographic analysis (10-1000 nL/min). It is connected directly to the ESI source of mass spectrometer Thermo Scientific Orbitrap Velos. Nanoflow HLPC unit is equiped with vacum degasser and temperature regulated autosampler (1-10 uL injection volumes). | CO-RO 18/2010 | 22.35 |  | 4.5498 | 22.35 | 26.8998 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 35 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0140 | IJS; Boris Turk | 80 | IO-0048 | CIPKEBIP | 20
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Boris Turk | 7561 | Spektrometer za cirkularni dihroizem (CD) in hitro mešanje »stopped-flow | 2013 | Circular Dichroism (CD) Spectropolarimeter with stopped-flow attachments | 90144.47 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr.Boris Turk, Institut Jožef Stefan, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Jamova cesta 39, Ljubljana | Prof.Dr. Boris Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Spektrometer za cirkularni dihroizem (CD) z dodatki za hitro kinetiko: fluorescenca, absorbance in dodatkom za dvono mešanje “stopped-flow” kinetiko. Bonus: linearni dihroizem, anizotropija, IR meritve. | Circular Dichroism Spectropolarimeter with fluorescence, absorbance detectors and the attachments for double mixing stopped flow kinetics. Bonus: linear dichroism, anisotropy, IR measurements. | CO-RO 83/2013 | 22.35 |  | 3.3525 | 22.35 | 25.7025 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 4 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0140 | IJS; Boris Turk | 60 | IO-0048 | CIPKEBIP | 40
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Igor Križaj | 412 | Nadgradnja N-terminalnega aminokislinskega sekvenatorja | 2010 | Upgrade of N-terminal aminoacid sequencer/ | 111552.17 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Igor Križaj, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Igor križaj, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Prenova instrumenta za določanje zaporedja proteinov. | Upgrading of instrument for determination of sequence of proteins | CO-RO 17/2010 | 22.35 |  | 10.1149 | 22.35 | 32.4649 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 35 |  |  | 5 | 100 | P1-0207 | IJS; Igor Križaj | 70 | IO-0048 | CIPKEBIP | 30
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Igor Križaj | 412 | Pretočni citometer | 2011 | Flow cytometry | 74940 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Igor Križaj, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Igor križaj, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Pretočni citometer – analizator se bo uporabljal za natančno določanje in ločevanje celic v populaciji, ki imajo določene morfološke ali biokemijske lastnosti. | Flow cytometer - the analyzer is used for the precise determination and separation of cells in a population who have certain morphological and biochemical characteristics. | CO-RO 34/2011 | 22.35 |  | 6.2835 | 22.35 | 28.6335 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 100 | P1-0207 | IJS; Igor Križaj | 20 | IO-0048 | CIPKEBIP | 10 | J3-0386 | IJS; Toni Petan | 40 | Z3-3211 | IJS; Mauro Danielli | 30
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Metka Lenassi | 6777 | Motoriziran pokončni raziskovalni mikroskop Axio Imager M2 | 2013 | Motorized upright research microscope Axio Imager M2 | 51087.6 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | doc.dr. Metka Lenassi, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana. | Assistant Prof.Dr.Metka Lenassi, University of Ljubljana, Medical Faculty, Institute of Biochemistry, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana | Mikroskop se uporablja za študij lokalizacije proteinskih komponent HOG signalne poti pri različnih organizmih, pri spremljanju morfoloških sprememb celic v odvisnosti od dejavnikov v okolju ter študiju interakcij med proteini. | The microscope is used for the study of the localization of protein components of HOG signaling pathwayin different organisms,and the monitoring of morphological changes of cells as a function of the factors in the environment as well as for the study of interactions between proteins. | CO-RO 70/2013 | 22.35 |  | 2.3448 | 22.35 | 24.6948 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 11 |  | 12.57 | 5 | 100 | J3-3068 | Aleš Tomažič; Metka Lenassi | 80 | IO-0048 | CIPKEBIP | 20
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Metka Lenassi | 6777 | Čitalec mikrotiterskih ploščic | 2010 | Multi-functional spectrophotometer for microtiter plates | 32368.54 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | doc.dr. Metka Lenassi, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana. | Assistant Prof.Dr. Metka Lenassi, University of Ljubljana, Medical Faculty, Institute of Biochemistry, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana | Multifunkcionalen čitalec mikrotiterskih ploščic ima zelo raznolike funkcije (detektorje za UV-VIS, fluorescenco, kemiluminiscenco), uporabljamo pa ga za merjenje koncentracij in encimskih aktivnosti proteinov vpletenih v halotoleranco (npr. Hog1 kinaza, Hal2 fosfataza); optične gostote rastočih celic in koncentracij in kvalitete nukleinski kislin. | The multi-functional microplate reader has very diverse functions (UV-VIS, fluorescence, chemiluminescence detectors) and is used for measuring concentrations and enzymatic activities of proteins involved in halotolerance (like Hog1 kinase, Hal2 phosphatase); optical density of growing cells and concentration and quality of nucleic acids. | CO-RO 14/2010 | 22.35 |  | 2.3448 | 22.35 | 24.6948 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 4 |  | 12.57 | 5 | 100 | J3-3068 | Aleš Tomažič; Metka Lenassi | 80 | IO-0048 | CIPKEBIP | 20
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Nina Gunde-Cimerman | 5935 | Aparat za elektroforezo v pulzirajočem električnem polju (BIO-RAD CHEF-DIII CHILLER SYS) | 2013 | Pulsed field electrophoresis system instrument (BIO-RAD CHEF-DIII CHILLER SYS) | 23958 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Nina Gunde Cimerman, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana | Prof.Dr. Nina Gunde-Cimerman, University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department for Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana | Aparat za elektroforezo v pulzirajočem električnem polju omogoča visoko resolucijsko separacijo DNA fragmentov med 100 bp - do 10Mb, s spreminjajočim električnim poljem med elektrodama. | Pulsed field electrophoresis system (PFGE) enables high resolution separation of DNA fragments between 100 bp – over 10 Mb, by alternating electrical field between electrode pairs with precise position. | CO-RO 72/2013 | 22.35 |  | 1.4655 | 22.35 | 23.8155 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 4 |  | 12.57 | 5 | 100 | P4-0432 | NIB; Ana Rotter; Nina Gunde-Cimerman | 50 | IO-0048 | CIPKEBIP | 50
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Nina Gunde-Cimerman | 5935 | Komplet rotacijskih stresalnikov | 2012 | Set rotary shakers | 49725.67 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Nina Gunde Cimerman, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana | Prof.Dr. Nina Gunde-Cimerman, University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department for Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana | Komplet treh rotacijskih stresalnikov | Set of three rotary shakers | CO-RO 61/2012 | 22.35 |  | 3.2845 | 22.35 | 25.6345 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 8 |  | 12.57 | 5 | 100 | P4-0432 | NIB; Ana Rotter; Nina Gunde-Cimerman | 50 | IO-0048 | CIPKEBIP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Sašo Džeroski | 11130 | Računalniška gruča | 2011 | High performance cluster computer | 71850 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Sašo Džeroski, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Sašo Džeroski, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Visokozmogljiv računalnik za kompleksno analizo podatkov. | High performance cluster computer for complex analysis of data. | CO-RO 29/2011 (skupaj z CO-RO 60/2012 in CO-RO 77/2013) | 22.35 |  | 2.2126 | 22.35 | 24.5626 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 67 |  | 12.57 | 5 | 100 | P2-0103 | IJS; Sašo Džeroski | 85 | IO-0048 | CIPKEBIP | 15
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Sašo Džeroski | 11130 | Nadgradnja računalniške gruče II | 2012 | High performance cluster computer II | 61703.2 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Sašo Džeroski, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Sašo Džeroski, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Visokozmogljiv računalnik za kompleksno analizo podatkov. | High performance cluster computer for complex analysis of data. | CO-RO 60/2012 (skupaj z CO-RO 29/2011 in CO-RO 77/2013) | 22.35 |  | 2.2126 | 22.35 | 24.5626 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 67 |  | 12.57 | 5 | 100 | P2-0103 | IJS; Sašo Džeroski | 85 | IO-0048 | CIPKEBIP | 15
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Sašo Džeroski | 11130 | Nadgradnja računalniške gruče III | 2013 | High performance cluster computer III | 96044.5 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Sašo Džeroski, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Sašo Džeroski, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Visokozmogljiv računalnik za kompleksno analizo podatkov. | High performance cluster computer for complex analysis of data. | CO-RO 77/2013 (skupaj z CO-RO 29/2011 in CO-RO 60/2012) | 22.35 |  | 2.2126 | 22.35 | 24.5626 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 67 |  | 12.57 | 5 | 100 | P2-0103 | IJS; Sašo Džeroski | 85 | IO-0048 | CIPKEBIP | 15
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Dušan Turk | 4988 | ITC (Isothermal titration calorimetry) | 2012 | ITC (Isothermal titration calorimetry) | 77992.32 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Dušan Turk, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Dušan Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Proteinska mikrokalorimetrija temelji na meritvah toplote, ki se sprosti ali porabi v interakciji med proteini in ligandi | Protein microcalorimetry is based on measurements of heat that is released or consumed during the interaction between protein and ligand. | CO-RO 55/2012 | 22.35 |  | 2.7874 | 22.35 | 25.1374 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0048 | IJS; Dušan Turk | 70 | IO-0048 | CIPKEBIP | 30
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Dušan Turk | 4988 | Kristalizacijska platforma - Sistemi za slikanje kristalov | 2013 | Crystalization platform - Systems for crystal imaging | 532520.57 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Dušan Turk, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Dušan Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Sistem je zmožen slikati 500 standardnih plošč s 96 luknjami na sobni temperaturi (20o) in najmanj 150 standardnih plošč s 96 luknjami pri nižji temperaturi (6-10°C). Slikanje je avtomatsko v predvidenih časovnih intervalih. | System is capable of storing and imaging of 500 standard 96 well plates at room temperature (20o) and at least 150 standard 96 well plates at lower temperature (6-10°C). Imaging automatic in planned time intervals. | CO-RO 78/2013 | 22.35 |  | 2.1552 | 22.35 | 24.5052 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0048 | IJS; Dušan Turk | 90 | IO-0048 | CIPKEBIP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Dušan Turk | 4988 | Kristalizacijski robot | 2013 | Robot for chrystallization | 77689.2 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Dušan Turk, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Dušan Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Kristalizacijski robot s sposobnostjo pipetiranja nanoliterskih volumnov. | Crystallization robot capable of pipetting of nano liter volumes | CO-RO 67/2013 | 22.35 |  | 12.2701 | 22.35 | 34.6201 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0048 | IJS; Dušan Turk | 70 | IO-0048 | CIPKEBIP | 30
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Dušan Turk | 4988 | Sistem za določanje kristalnih struktur makromolekul (Bruker X8 PROTEUM) | 2011 | System for macromolekular crystal structure determination (Bruker X8 PROTEUM) | 621414.94 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Dušan Turk, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Dušan Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Sistem za določevanje struktur kristalov makromolekul je sestavljen iz rentgenskega generatorja )vir x-žarkov, detektorja, računalnikov in programske opreme, pribora za kristalizacijo. | The “System for macromolecular crystal structure determination” is composed of x-ray generator, detector system, computers and software, accessories for crystallization. | CO-RO 41/2011 | 22.35 |  | 14.4253 | 22.35 | 36.7753 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0048 | IJS; Dušan Turk | 70 | IO-0048 | CIPKEBIP | 30
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Dušan Turk | 4988 | Detektor za določevanje mas na osnovi statičnega sipanja svetlobe z detektorjem za določevanje refraktivnega indeksa | 2013 | Static Light Scattering detector with Refractive Index Detector (RI) | 79588.896 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Dušan Turk, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Dušan Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Sistem omogoča določevanje molske mase proteinov in nanodelcev in raztopini v območju 10000 Da – 1MDa. | System is capable of determining the molecular weight of proteins and nanoparticles in solution in the range of 10000 Da – 1 Mda. | CO-RO 82/2013 | 22.35 |  | 1.8295 | 22.35 | 24.1795 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0048 | IJS; Dušan Turk | 70 | IO-0048 | CIPKEBIP | 30
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Dušan Turk | 4988 | Sistem za izolacijo rekombinantnih proteinov (AKTAexpress Single System) | 2010 | System for isolation of recombinant proteins: ÄKTAexpress Single System | 50389.02 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Dušan Turk, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Dušan Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Delovna postaja AKTAexpress (GE Healthcare) je dvojni kromatografski sistem zasnovan za avtomatizirano dvostopenjsko čiščenje proteinov na afinitetnih kolonah in na kolonah za razsoljevanje in separocijo preko kolon. Zmogljivost sistema je, da lahko očisti do 8 proteinov v enem dnevu. | Automated protein purification workstation AKTAexpress (GE Healthcare) is dual chromatographic system designed for automated two-step protein purification on affinity columns and desalting and size exclusion columns. The system capacity is purification of 8 proteins in a single day. | CO-RO 21/2010 (skupaj z nadgradnjo CO-RO 24/2010 in CO-RO 20/2010) | 22.35 |  | 5.8046 | 22.35 | 28.1546 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0048 | IJS; Dušan Turk | 90 | IO-0048 | CIPKEBIP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Dušan Turk | 4988 | Nadgradnja sistema za izolacijo rekombinantnih proteinov(AKTAexpress Single System) | 2010 | Upgrade of ÄKTAexpress Single System (CO-RO 021/2010) | 43182.5 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Dušan Turk, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Dušan Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Delovna postaja AKTAexpress (GE Healthcare) je dvojni kromatografski sistem zasnovan za avtomatizirano dvostopenjsko čiščenje proteinov na afinitetnih kolonah in na kolonah za razsoljevanje in separocijo preko kolon. Zmogljivost sistema je, da lahko očisti do 8 proteinov v enem dnevu. | Automated protein purification workstation AKTAexpress (GE Healthcare) is dual chromatographic system designed for automated two-step protein purification on affinity columns and desalting and size exclusion columns. The system capacity is purification of 8 proteins in a single day. | CO-RO 24/2010 (skupaj z nadgradnjo CO-RO 21/2010 in CO-RO 20/2010) | 22.35 |  | 3.1705 | 22.35 | 25.5205 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 3 | 100 | P1-0048 | IJS; Dušan Turk | 90 | IO-0048 | CIPKEBIP | 10
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Dušan Turk | 4988 | Sistem HPLC(Breeze 2 AO 1525/2707/H/C/2998) | 2010 | Preparative HPLC system, | 53852.76 | 85% Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% Ministrstvo pristojno za znanost; operacija številka OP13.1.1.2.02.0005 | Prof.Dr. Dušan Turk, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Dušan Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Delovna postaja AKTAexpress (GE Healthcare) je dvojni kromatografski sistem zasnovan za avtomatizirano dvostopenjsko čiščenje proteinov na afinitetnih kolonah in na kolonah za razsoljevanje in separocijo preko kolon. Zmogljivost sistema je, da lahko očisti do 8 proteinov v enem dnevu. | Automated protein purification workstation AKTAexpress (GE Healthcare) is dual chromatographic system designed for automated two-step protein purification on affinity columns and desalting and size exclusion columns. The system capacity is purification of 8 proteins in a single day. | CO-RO 20/2010 (skupaj z nadgradnjo CO-RO 21/2010 in CO-RO 24/2010) | 22.35 |  | 3.1705 | 22.35 | 25.5205 | 100 | 100 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0048 | IJS; Dušan Turk | 70 | IO-0048 | CIPKEBIP | 30
2990 | Center odličnosti CIPKeBiP | 2990-001 | OI-0048 | Dušan Turk | 4988 | AKTA GO Sistem za izolacijo rekombinantnih proteinov | 2010 | AKTA GO System for isolation of recombinant proteins | 41154 | IO-0048 | Prof.Dr. Dušan Turk, Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. | Prof.Dr. Dušan Turk, Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 LJubljana | Delovna postaja AKTA GO je dvojni kromatografski sistem zasnovan za avtomatizirano dvostopenjsko čiščenje proteinov na afinitetnih kolonah in na kolonah za razsoljevanje in separocijo preko kolon. | AKTA GO Automated protein purification workstation is dual chromatographic system designed for automated two-step protein purification on affinity columns and desalting and size exclusion columns. | CO-RO 142/2021 | 22.35 |  | 5.8046 | 22.35 | 28.1546 | 100 | 5 | www.cipkebip.org |  |  |  | 66 |  | 12.57 | 5 | 100 | P1-0048 | IJS; Dušan Turk | 90 | IO-0048 | CIPKEBIP | 10

## Pojasnila k obrazcu
Pojasnila k obrazcu
Splošno | Obrazec je opredeljen s Pravili za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-3/2019-1 z dne 23. 1. 2019.
Klasifikacija | ARRS spremlja dve klasifikaciji opreme:
Klasifikacijo opreme je razvila Univerza v Leedsu, VB. Spletna stran je:
http://researchsupport.leeds.ac.uk/index.php/academic_staff/research_equipment_infrastructure/
MERIL klasifikacija predstavlja pregled najodličnejše evropske raziskovalne infrastrukture; več o tem na
http://portal.meril.eu/converis-esf/static/about
Pripombe ali predloge k klasifikaciji ali k prevodu v slovenščino prosimo javite na ARRS.
SICRIS | Polja z zelenim ozadjem v zavihku Oprema-Equipment so lahko objavljena na SICRIS.
Cena uporabe opreme | Ceno uporabe in lastno ceno (stolpca 17 in 21) navedete za izučenega uporabnika.
Stroški dela za operaterja | Če je uporaba možna ali predpisana z operaterjem, ceno operaterja DODATNO navedite v stolpcu "Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike)".
V tem primeru je cena uporabe enaka (ceni uporabe za izučenega uporabnika) + (stroški dela za operaterja).
Cene uporabe ne pišete v druga polja, npr. "Dostop do opreme".
Cena na uro | Ceno vedno navedite preračunano na uro, tudi če meritev obvezno traja več ur ali cel dan (to podrobnost dodajte v "Dostop do opreme").

## Klasifikacija - Uni-Leeds
#C | Razred | Class | #O | Red | Order | #G | Vrsta | Genus
1 | Procesna Oprema – Fizikalna | Process Equipment – Physical | 1 | Nanašanje tankih filmov | Thin Film Deposition | 1 | Izparjevalec | Evaporator
[6 empty] | 2 | Epitaksija z molekularnim žarkom | Molecular Beam Epitaxy
[6 empty] | 3 | Pršilnik | Sputterer
[6 empty] | 4 | Nanašanje s pulznim laserjem | Pulsed Laser Deposition
[6 empty] | 5 | Nanašanje s kemijskimi hlapi | Chemical Vapour Deposition
[6 empty] | 6 | Elektro-nanašanje | Electrodeposition
[6 empty] | 7 | Nanašanje z ionskim žarkom | Ion Beam Deposition
|  |  | 2 | Litografija | Lithography | 1 | Optična | Optical
[6 empty] | 2 | Elektronski žarek | Electron beam
[6 empty] | 3 | Karakterizacija | Ion Beam
[6 empty] | 4 | Laser (nameri-piši) | Laser (Direct-Write)
|  |  | 3 | Jedkanje | Etching | 1 | Reaktivni ion | Reactive Ion
[6 empty] | 2 | Plazma | Plasma
[6 empty] | 3 | Laser | Laser
[6 empty] | 4 | Mehansko | Mechanical
[6 empty] | 5 | Frezanje z ionskim žarkom | Ion Beam Milling
|  |  | 4 | Kontrolirano okolje | Controlled Environment | 1 | Peč | Furnace
[6 empty] | 2 | Hitri toplotni temperiranje | Rapid Thermal Annealer
[6 empty] | 3 | Komora z rokavicami | Glove Box
[6 empty] | 4 | Atmosferski reaktor | Atmospheric Reactors
|  |  | 5 | Pakiranje | Packaging | 1 | Vezava z žico | Wire Bonding
[6 empty] | 2 | Rezanje | Dicing
[6 empty] | 3 | Enkapsulacija | Encapsulation
|  |  | 6 | Karakterizacija | Characterisation | 1 | Elipsometrija | Ellipsometry
[6 empty] | 2 | Profilometer | Profilometer
|  |  | 7 | Kemijski Reaktor | Chemical Reactor | 1 | Kristalizacija | Crystallisation
[6 empty] | 2 | Distilacija | Distillation
[6 empty] | 3 | Paralelna sinteza | Parallel Synthesis
[6 empty] | 4 | Tvorba delčkov | Particle Formation
[6 empty] | 5 | Avtomatska ekstrakcija | Automated Extraction
[6 empty] | 6 | Avtomatska sinteza | Automated Synthesis
|  |  | 8 | Manipulacija vzorcev | Sample Manipulation | 1 | Manipulacija tekočin | Liquid Handling
[6 empty] | 2 | Robot | Robot
[6 empty] | 3 | Ustavljeni pretok | Stopped Flow
|  |  | 9 | Tekstili | Textiles | 1 | Produkcijo tekstilov | Textiles Production
[6 empty] | 2 | Tiskanje tekstilov | Textiles Printer
2 | Procesna Oprema – Biološka | Process Equipment – Biological | 1 | Rast in manipulacija | Growth and Manipulation | 1 | Bakteriologija | Bacteriology
[6 empty] | 2 | Virologija | Virology
[6 empty] | 3 | Celične kulture | Cell Culture
[6 empty] | 4 | Fermentologija | Fermentology
|  |  | 2 | Centrifuge | Centrifuge | 1 | Ultracentrifuge | Ultracentrifuges
[6 empty] | 2 | Visokih hitrosti | High Speed
|  |  | 3 | Procesiranje tkiv | Tissue Processing | 1 | Procesor tkiv | Tissue Processor
[6 empty] | 2 | Kriostat | Cryostat
[6 empty] | 3 | Mikrotom | Microtome
[6 empty] | 4 | Imunski označevalec | Immunostainer
[6 empty] | 5 | Dehidracija | Dehydration
[6 empty] | 6 | Celični disruptor | Cell Disruptor
|  |  | 4 | Sterilizacija | Sterilisation | 1 | Avtoklav | Autoclave
[6 empty] | 2 | Purifikcija vode | Water Purification
[6 empty] | 3 | Iradiacija | Irradiation
[6 empty] | 4 | VHP dekontaminacija | VHP Decontamination
|  |  | 5 | Karakterizacija | Characterisation | 1 | Fluorescenčni bralniki | Fluorescent Readers
[6 empty] | 2 | UV | UV
[6 empty] | 3 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 4 | Celični števci | Cell Counters
[6 empty] | 5 | Ploščni bralniki | Plate Readers
[6 empty] | 6 | Analizatorji | Analysers
[6 empty] | 7 | Scintilacijski števci | Scintillation Counters
3 | Karakterizacija materialov | Materials Characterisation | 1 | Spektroskopija | Spectroscopy | 1 | Raman | Raman
[6 empty] | 2 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 3 | Jedrska magnetna resonanca | Nuclear Magnetic Resonance
[6 empty] | 4 | Optična | Optical
[6 empty] | 5 | EPR | EPR
[6 empty] | 6 | Rentgenska fotoemisijska | X-ray Photoemission
[6 empty] | 7 | Fluorescenca | Fluorescence
[6 empty] | 8 | Cirkularni dikrometer | Circular Dichrometer
|  |  | 2 | Spektrometrija | Spectrometry | 1 | Spektrofotometrija | Spectrophotometry
[6 empty] | 2 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 3 | Masna spektrometrija | Mass Spectrometry
|  |  | 3 | Slikanje-Imaging | Imaging | 1 | Magnetna resonanca | Magnetic Resonance
[6 empty] | 2 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 3 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 4 | Ultrazvočna | Ultrasound
[6 empty] | 5 | In Vivo Fluorescenca | In Vivo Fluorescence
|  |  | 4 | Optična mikroskopija | Optical Microscopy | 1 | Confokalna | Confocal
[6 empty] | 2 | Bližnjega polja | Near Field
[6 empty] | 3 | Transmisijska | Transmission
[6 empty] | 4 | Reflekcijska | Reflection
[6 empty] | 5 | Microdisekcijska | Microdissection
[6 empty] | 6 | Živih celic | Live Cell
[6 empty] | 7 | Fluorescenčna | Fluorescence
[6 empty] | 8 | Stereo | Stereo
|  |  | 5 | Elektronska mikroskopija | Electron Microscopy | 1 | Skenska | Scanning
[6 empty] | 2 | Skenska transmisijska | Scanning Transmission
[6 empty] | 3 | Transmisijska | Transmission
[6 empty] | 4 | Detektorji | Detectors
[6 empty] | 5 | Manipulacija vzorcev | Sample Manipulation
|  |  | 6 | Površinska mikroskopija | Surface Probe Microscopy | 1 | Atomsa sila | Atomic Force
[6 empty] | 2 | Skensko tuneliranje | Scanning Tunneling
[6 empty] | 3 | Magnetna sila | Magnetic Force
|  |  | 7 | Površinska analiza | Surface analysis | 1 | Naboj | Charge
[6 empty] | 2 | Adsorpcija | Adsorption
|  |  | 8 | Difrakcija | Diffraction | 1 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 2 | Elektronov nizkih energij | Low Energy Electron
[6 empty] | 3 | Elektronov visokih energij | High Energy Electron
|  |  | 9 | Magnetometrija | Magnetometry | 1 | Vibrirajočih vzorcev | Vibrating Sample
[6 empty] | 2 | SQUID | SQUID
[6 empty] | 3 | Kerrov pojav | Kerr Effect
|  |  | 10 | Mehanske lastnosti | Mechanical Properties | 1 | Tenzometer | Tensometer
[6 empty] | 2 | Reometer | Rheometer
[6 empty] | 3 | Breme | Load
[6 empty] | 4 | Trdost | Hardness
[6 empty] | 5 | Tribometer | Tribometer
[6 empty] | 6 | Vibracija | Vibration
|  |  | 11 | Kemijska analiza | Chemical Analysis | 1 | Analiza zraka | Air Analysis
[6 empty] | 2 | Distilacijska analiza | Distillation Analysis
[6 empty] | 3 | Analiza vode | Water Analysis
[6 empty] | 4 | Trdne snovi | Solids
[6 empty] | 5 | Kromatografija | Chromatography
[6 empty] | 6 | Makromolekulska | Macromolecular
[6 empty] | 7 | Electroforeza | Electrophoresis
|  |  | 12 | Fizikalne lastnosti | Physical Properties | 1 | Analiza velikosti delcev | Particle Size Analysis
[6 empty] | 2 | Zeta Potencial | Zeta Potential
[6 empty] | 3 | Toplotne | Thermal
[6 empty] | 4 | Geometrijske | Geometric
[6 empty] | 5 | Ravnovesje | Balance
[6 empty] | 6 | Vlakna | Fibre
[6 empty] | 7 | Analitične centrifuge | Analytical Centrifuges
4 | Meritve in analiza vzorcev | Sample Measurement/ Analysis | 1 | Kriogenika | Cryogenic | 1 | 77K | 77K
[6 empty] | 2 | 4K | 4K
[6 empty] | 3 | 1.4K | 1.4K
[6 empty] | 4 | He3 | He3
[6 empty] | 5 | mili-Kelvin | milli-Kelvin
|  |  | 2 | Elektronska | Electronic | 1 | Analizator mrež | Network Analyser
[6 empty] | 2 | Mikrovalovne | Microwave
[6 empty] | 3 | Radiofrekvenčne | RF
[6 empty] | 4 | Osciloskopi | Oscilloscope
|  |  | 3 | Gibanje | Motion | 1 | Visokohitrostni video | High Speed Video
[6 empty] | 2 | Nizkohitrostni video | Low Speed Video
[6 empty] | 3 | Telemetrija | Telemetry
[6 empty] | 4 | Tekočine | Fluid
[6 empty] | 5 | Haptika | Haptics
|  |  | 4 | Laser | Laser | 1 | Karakterizacija | Characterisation
[6 empty] | 2 | Barvila | Dye
[6 empty] | 3 | Ekscimer | Excimer
[6 empty] | 4 | Vlakna | Fibre
[6 empty] | 5 | Visokih moči | High Power
[6 empty] | 6 | Opto-akustični sistemi | Opto-Acoustic Systems
[6 empty] | 7 | Pulzni femtosekundni | Pulsed Femtosecond
[6 empty] | 8 | YAG | YAG
|  |  | 5 | Optična | Optical | 1 | Kvantne informacije | Quantum Information
[6 empty] | 2 | Površinska plazmonska resonanca | Surface Plasmon Resonance
[6 empty] | 3 | Dualna polarizacija | Dual-polarisation
[6 empty] | 4 | Bolometrija | Bolometric
[6 empty] | 5 | Slikanje-Imaging visoke ločljivosti | High Resolution Imaging
|  |  | 6 | Proteini/Nukleinske kisline | Proteins/Nucleic Acids | 1 | Matrika | Arrays
[6 empty] | 2 | PCR | PCR
[6 empty] | 3 | Sekvencerji | Sequencers
[6 empty] | 4 | Sintetizatorji | Synthesisers
[6 empty] | 5 | Electroforeza | Electrophoresis
|  |  | 7 | Bio-Medicinske | Bio-Medical | 1 | Kardiovaskularne | Cardiovascular
[6 empty] | 2 | Ortopedske | Orthopedic Wear
[6 empty] | 3 | Zobne | Dental
[6 empty] | 4 | Celo telo | Whole Body
[6 empty] | 5 | Celice | Cells
[6 empty] | 6 | Tkiva | Tissues
|  |  | 8 | Akustične | Acoustic | 1 | Doppler | Doppler
[6 empty] | 2 | Ultrazvok | Ultrasound
[6 empty] | 3 | Avdio | Audio
|  |  | 9 | Terenske | Field Deployable | 1 | Trdne snovi | Solids
[6 empty] | 2 | Tekočine | Liquids
[6 empty] | 3 | Plini | Gases
[6 empty] | 4 | Plazme | Plasmas
5 | Velika Instrumentacija | Large Scale Instruments | 1 | Simulirana okolja | Simulated Environments | 1 | Akustika | Acoustics
[6 empty] | 2 | Izgorevanje | Combustion
[6 empty] | 3 | Vožnja | Driving
[6 empty] | 4 | Zračni prevoz | Flight
6 | Infrastruktura | Infrastructure | 1 | Informacijska tehnologija | IT | 1 | Server | Server
[6 empty] | 2 | Skladiščenje | Storage
[6 empty] | 3 | Delovna postaja | Workstation
[6 empty] | 4 | Paralelno računanje | Parallel Computing
[6 empty] | 5 | Delo s podatki | Data Management
[6 empty] | 6 | Prikaz | Display
|  |  | 2 | Mehanična | Mechanical | 1 | Hidravlika | Hydraulic
|  |  | 3 | Delavnica | Workshop | 1 | CNC stroji | CNC Machines
[6 empty] | 2 | Vrtanje | Drill
[6 empty] | 3 | Drobljenje | Grinding
[6 empty] | 4 | Spajanje | Joining
[6 empty] | 5 | Vrtilna miza | Lathe
[6 empty] | 6 | Mletje | Milling
[6 empty] | 7 | Žaganje | Sawing
[6 empty] | 8 | Sintranje | Sintering
[6 empty] | 9 | Drzga rezanja | Other Cutting
|  |  | 4 | Laboratorij | Laboratory | 1 | Tekočine | Fluids
[6 empty] | 2 | Medicinski | Medical
[6 empty] | 3 | Kontrolirana atmosfera | Controlled Atmosphere
[6 empty] | 4 | Kontrolirano okolje - soba za rast | Controlled Environment Growth Room
[6 empty] | 5 | Kontrolirano okolje - skladiščenje | Controlled Environment Storage
[6 empty] | 6 | Elektromagnetna zaščita | Electromagnetic Screening
[6 empty] | 7 | Optična | Optical
[6 empty] | 8 | Terenski | Field Deployable
|  |  | 5 | Kriogenska | Cryogenic | 1 | Utekočinjevalec | Liquefier
|  |  | 6 | Vozila | Vehicles | 1 | Za osebje | Personnel
[6 empty] | 2 | Za opremo | Equipment
[6 empty] | 3 | Kmetijska | Agricultural
|  |  | 7 | V živo | In Vivo | 1 | Sistemi za pranje in namakanje | Washing and Watering Systems

## Klasifikacij MERIL
Številka | Klasifikacija | Category
1 | Akustične opazovalne postaje | Acoustic monitoring stations
2 | Sistemi za letalske in vesoljske ter aerodinamične raziskave | Aerospace and aerodynamics research facilities
3 | Centri za agronomijo, gozdarstvo in žlahtnjenje rastlin | Agronomy, Forestry, Plant Breeding Centres
4 | Sistemi za analize | Analytical Facilities
5 | Sistemi s poskusnimi živalmi | Animal facilities
6 | Detektorji in opazovalnice astro-delcev in nevtrinov | Astro-particle and neutrino detectors and observatories
7 | Atmosferski merilni sistemi | Atmospheric Measurement Facilities
8 | Bio-banke vključno s semenskimi bankami | Biobanks including Seed banks
9 | Sistemi za bioinformatiko | Bio-informatics Facilities
10 | Sistemi za biomedicinsko slikanje | Biomedical Imaging Facilities
11 | Raziskovalna oprema za celične kulture | Cell Culture Facilities
12 | Centri za napredne raziskave v matematiki | Centers for advanced research in mathematics
13 | Centri za razvoj industrijske matematike | Centers for development of industrial mathematics
14 | Centralizirani računalniški sistemi | Centralised Computing Facilities
15 | Kemične knjižnice in presejalni sistemi | Chemical Libraries and Screening Facilities
16 | Raziskovalna infrastruktura za gradbeništvo | Civil Engineering Research Infrastructures
17 | Raziskovalna oprema za klinične raziskave | Clinical Research Centres
18 | Zbirke | Collections
19 | Komunikacijska omrežja | Communication Networks
20 | Sistemi za kompleksne podatke | Complex Data Facilities
21 | Konceptualni modeli | Conceptual Models
22 | Interdisciplinarni centri v matematiki | Cross disciplinary centers in mathematics
23 | Arhivi podatkov, repozitoriji in zbirke | Data Archives, Data Repositories and Collections
24 | Baze podatkov | Databases
25 | Sistemi za zbiranje in analize podatkov, vključno s statistično analizo | Data Mining and Analysis (Methodological) Centers, including statistical analysis
26 | Porazdeljene računalniške zmogljivosti | Distributed Computing Facilities
27 | Sateliti za opazovanje Zemlje | Earth Observation satellites
28 | Podatkovni centri o zemlji, oceanih, morjih, sladkih vodah in atmosferi | Earth, Ocean, Marine, Freshwater, and Atmosphere Data Centres
29 | Laboratoriji za simulacije potresov | Earthquake Simulation Laboratories
30 | Sistemi električnega in optičnega inženiringa | Electrical and Optical Engineering Facilities
31 | Sistemi energetskega inženiringa (nejedrskega) | Energy Engineering Facilities (non nuclear)
32 | Sistemi za raziskave na področju varstva okolja | Environmental Health Research Facilities
33 | Infrastrukture za upravljanje z okoljem | Environmental Management Infrastructures
34 | Sistemi za ekstremne razmere | Extreme Conditions Facilities
35 | Sistemi za genomiko, transkriptomiko, proteomiko in metabolomiko | Genomic, Transcriptomic, Proteomics and Metabolomics Facilities
36 | Sistemi za geotermalne raziskave | Geothermal Research Facilities
37 | Observatoriji in detektorji gravitacijskih valov | Gravitational wave detectors and Observatories
38 | Sistemi fizike visokih energij | High Energy Physics Facilities
39 | "In situ" zemljske opazovalnice | In situ Earth Observatories
40 | "In situ" morske / sladkovodne opazovalnice | In situ Marine/Freshwater Observatories
41 | Intenzivni svetlobni viri | Intense Light Sources
42 | Intenzivni neutronski viri | Intense Neutron Sources
43 | Morski in pomorski inženirski sistemi | Marine &amp; Maritime Engineering Facilities
44 | Sistemi za sintezo ali testiranje materialov | Materials Synthesis or Testing Facilities
45 | Matematični kompetenčni centri | Mathematics Centres of Competence
46 | Sistemi s področja strojništva | Mechanical Engineering Facilities
47 | Mikro-in nanotehnološki sistemi | Micro- and Nanotechnology facilities
48 | Objekti za nacionalne statistike (pisarne) | National Statistical Facilities (offices)
49 | Zbirke s področja zgodovine narave | Natural History Collections
50 | Sistemi za jedrske raziskave | Nuclear Research Facilities
51 | Pilotni pogoni za procesna testiranja | Pilot Plants for Process Testing
52 | Polarne in kriosferske raziskovalne infrastrukture | Polar and Cryospheric Research Infrastructures
53 | Repozitoriji referenčnih materialov | Reference material repositories
54 | Registri in študije/podatkovne baze na osnovi anket | Registers and Survey-led Studies/Databases
55 | Repozitoriji | Repositories
56 | Raziskovalna letala | Research Aircraft
57 | Raziskovalni arhivi | Research Archives
58 | Raziskovalne bibliografije | Research Bibliographies
59 | Sistemi za raziskave podatkov | Research Data Service Facilities
60 | Raziskovalni sistemi | Research Facilities
61 | Raziskovalne knjižnice | Research Libraries
62 | Sistemi za za varnost | Safety Handling facilities
63 | Sistemi za programsko opremo | Software Service Facilities
64 | Observatoriji za trdno zemljo, vključno s seizmološkimi postajami | Solid Earth Observatories, including Seismological Monitoring Stations
65 | Testni sistemi za vesoljsko okolje | Space Environment Test Facilities
66 | Sistemi za strukturno biologijo | Structural Biology Facilities
67 | Sistemi za sistemsko/računsko biologijo | Systems Biology/Computational Biology Facilities
68 | Telemedicinski laboratoriji in tehnologije e-zdravja | Telemedicine laboratories and E-Health technologies
69 | Teleskopi | Telescopes
70 | Prevajalni raziskovalni centri | Translational Research Centres
71 | Podzemni laboratoriji | Underground Laboratories