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Davčna številka: 90147501

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

www.cipkebip.org 

Številka: 15-2010

Datum: 5.7.2010
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku za

nakup Sistema za izolacijo rekombinantnih proteinov 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju, ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12.3.2010), v skladu s 25. členom ZJN-2B in Sklepa o začetku oddaje javnega naročila z dne 15.4.2010, vas vabimo k oddaji ponudbe na javni razpis po odprtem postopku za dobavo Sistema za izolacijo rekombinantih proteinov.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša brez davka na dodano vrednost 42.000 EUR.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.cipkebip.org/.

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je nakup Sistema za izolacijo rekombinantnih proteinov.
2. Popolna ponudba

Popolna ponudba mora vsebovati:

a) Izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba (Obrazec A)
b) Izpolnjen in podpisan obrazec Predračun (Obrazec B)
c) Izpolnjena in podpisana Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obrazec C)
d) Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev (Obrazec D)
e) Izjava o odzivnem času za servis (Obrazec E)
f) Predložena dokazila o domačih ali mednarodnih referencah za ponujeni Sistem za izolacijo rekombinantnih proteinov (Priloga št. 1)
g) Izpolnjen in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe (Priloga št. 2)
Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu in zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Priloženi izpolnjeni obrazci morajo biti podpisani in opremljeni z žigom.

Ostali pogoji:

a) Predračun mora biti veljaven vsaj 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
b) Ponudba mora vsebovati tudi stroške prevoza, instalacije sistema in usposabljanja uporabnikov.
c) Vse cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

d) Ponudba mora veljati vsaj 90 dni.

e) Čas dobave ne sme biti daljši od 45 dni od podpisa pogodbe.

3. Tehnične zahteve

Sistem mora omogočati sočasno in popolnoma avtomatizirano izolacijo vsaj štirih rekombinantnih proteinov z uporabo vsaj štirih zaporednih kromatografskih tehnik (avtomatiziran nanos vzorcev, spiranje, elucija, zajem proteinskih frakcij v ustrezne lovilne zanke in nanos na drugo kromatografsko kolono, detekcija proteinskih frakcij in njihovo shranjevanje za nadaljnjo analizo). 

Sistem mora biti sestavljen iz spodaj navedenih komponent z navedenimi minimalnimi tehničnimi zahtevami:

- Črpalke: sistem mora omogočati linearno gradientno ali izokratsko elucijo s pretoki vsaj v območju 0.1 – 65 ml/min, z natančnostjo pretoka ± 2%, ponovljivostjo pretoka rsd < 0.5 %, maksimalnim delovnim tlakom 3 MPa in detektorjem za zaznavo zračnih mehurčkov.

- UV celica: pretočna celica dolžine 2 mm ali manj, z notranjim volumnom največ 30 (l in možnostjo merjenja pri vsaj dveh valovnih dolžinah: 280 nm in 254 nm. Maksimalni delovni tlak naj bo vsaj 5 MPa.

- Sistem za merjenje prevodnosti v območju 1 (S/cm do 999.9 (S/cm, z notranjim volumnom, ki je manjši od 25 (l in delavnim tlakom vsaj 5 MPa.

- Zbiralec frakcij: zbiralec frakcij mora biti integriran v sistem in mora omogočati zbiranje frakcij v globoke plošče z 96 luknjicami.

Ostale zahteve

- Sistemu morajo biti priložene kompatibilne kromatografske kolone:

· vsaj 24 kolon za Ni-kelatno kromatografijo. Minimalna vezavna kapaciteta kolone mora biti  200 mg proteina.

· Kolona za razsoljevanje z izključitveno maso 5000 Da. Minimalni volumen nanosa mora biti vsaj 15 ml.

· Dve koloni za gelsko filtracijo za ločevanje proteinov v približnem območju mas med 5 – 250 kDa in minimalnim volumnom nanosa 13 ml.
- Sistemu mora biti priložen računalnik z ustrezno programsko opremo za krmiljenje, izdelavo protokolov za čiščenje proteinov in analizo rezultatov.

- Sistem mora omogočati nadgradnjo z dodatnimi moduli, ki bi povečali kapaciteto sistema v smislu sočasne izolacije večjega števila proteinov – modularna zgradba.

- Sistem mora biti sposoben delovanja tudi na 4(C.

- Minimalni garancijski rok za celoten sistem mora biti vsaj 1 leto od funkcionalne postavitve sistema. Odzivni čas servisne službe v primeru okvare aparature mora biti največ 48 ur od prejetja klica. Prodajalec mora zagotavljati ustrezne nadomestne dele vsaj 10 let od dneva nakupa aparature.
4. Kriteriji za izbiro in sklenitev pogodbe

Naročnik bo izbral najustreznejšega ponudnika, ki bo izpolnjeval pogoje v 2. (Popolna ponudba) in 3. točki (Tehnične zahteve), ter bo ponudil najnižjo ceno. Ponudbena cena vključuje DDV in je izražena v evrih.
V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

Naročnik ne dopušča predložitev variantnih ponudb.

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena Zakona o javnem naročanju.

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v 3 delovnih dneh po sprejemu odločitve naročnika. Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

Rok plačila je 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.
5. Način in rok oddaje ponudbe

Ponudbe z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami morajo biti oddane v zaprti ovojnici osebno (ga. Barbari Vrtačnik) ali po pošti na naslov:
CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti vidna oznaka NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU – Številka naročila: 15-2010.
Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja, njegova telefonska številka in elektronski naslov.

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno 20.7.2010 do 10:00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka. 

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Vloge so lahko napisane v slovenskem ali v angleškem jeziku, finančni del pa mora biti prikazan v evrih.

6. Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: http://www.enarocanje.si.

Ponudniki lahko v pisni obliki na zgornji naslov zahtevajo dodatna pojasnila do 16.7.2010 do 10:00 ure. Naročnik bo posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

7. Dopolnitve in spremembe javnega naročila po odprtem postopku 

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani (http://www.cipkebip.org) in na Portalu javnih naročil. 

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

8. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20.7.2010 ob 10:30 uri na naslovu 

CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Predavalnica B220.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

9. Obvestilo o oddaji

Obvestilo o oddaji javnega naročila bodo ponudniki prejeli predvidoma v roku 10 dni od roka za oddajo ponudbe.

10. Dodatne informacije

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

Pravni pouk:

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Uradni list RS št. 94/07). Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2B in ZRPJN ne določa drugače. Po odločitvi o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila.

Vlagatelj mora v zahtevku navesti kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo in priložiti naslednje dokumente: odločitev o oddaji naročila, obrazložitev kršitev, dokaze o kršitvah ter potrdilo o vplačilu takse v višini 2.500 EUR. Takso mora plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 0110-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 161100-7111290-00000010. V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo pa vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

S spoštovanjem,










    Dr. Livija Tušar










Poslovna direktorica

Priloge: 

1. Ponudba Obrazec A

2. Predračun Obrazec B
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev Obrazec C

4. Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev Obrazec D

5. Izjava o odzivnem času za servis Obrazec E
6. Predložena dokazila o domačih in mednarodnih referencah za ponujeni Sistem za izolacijo rekombinantnih proteinov Priloga št. 1

7. Vzorec kupoprodajne pogodbe Priloga št. 2










Obrazec A

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 15-2010
P O N U D B A št.: __________

Predmet javnega naročila po odprtem postopku je nakup: Sistem za izolacijo rekombinantnih proteinov.
Podatki o ponudniku:

	Naziv:
	

	Naslov:
	

	Zakoniti zastopnik:
	

	Davčna številka:
	

	Matična številka:
	

	Številke TRR:
	

	Odprtih pri banki:
	

	Kontaktna oseba:
	

	GSM:
	

	Številka telefona:
	

	Številka telefaxa:
	

	Elektronski naslov:
	


Ponudbena cena

	POPUST
	

	brez DDV
	

	% stopnja DDV
	

	SKUPAJ za plačilo
	


-Oblikovanje ponudbene cene

Izjavljamo, da so v strukturi cene upoštevani vsi stroški za izvedbo javnega naročila.

-Veljavnost ponudbe

Ponudba velja za celotno naročilo.

Ponudba velja do najmanj 90 dni.

-Ostalo

Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca.

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

______________________________

Žig in podpis ponudnika
Kraj in datum: _______________________________











Obrazec B

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 15-2010
PONUDNIK:

_______________

_______________

_______________

_______________

P R E D R A Č U N št.: ______________

Datum izdaje: 

Kraj izdaje:

Javno naročilo po odprtem postopku za nakup: Sistem za izolacijo rekombinantnih proteinov
	Zap. Št.
	 Opis artikla
	Količina
	Cena na enoto (brez DDV v EUR)
	Skupaj (brez DDV v EUR)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Skupaj (brez DDV v EUR)
	
	
	
	

	Popust (__%) (EUR)
	
	
	
	

	20% DDV (EUR)
	
	
	
	

	Skupaj za plačilo (EUR)
	
	
	
	


Cene so končne in v njih so všteti vsi stroški uvoza in distribucije.
Dobavni rok: 45 dni.

Plačilni pogoji: 60 dni.

Veljavnost ponudbe: 90 dni.

Prodajalec:

Žig in podpis ponudnika:











Obrazec C

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 15-2010

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov__ _____________________________

I Z J A V A o izpolnjevanju pogojev

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za sodelovanje:

	Zap.št.
	Pogoji
	Izpolnjujemo (vpišite Da oz. Ne)

	1
	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
	

	2
	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
	

	3
	Izjavljamo, da nismo mi in ne naši zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. In 2. odstavku 42. člena ZJN-2B.
	

	4
	Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. In 3. Odstavka 28. Člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).
	

	5
	Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
	

	6
	Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. Člen ZJN-2B).
	

	7
	Izjavljamo, da smo skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno naročilo.
	

	8
	Izjavljamo, da smo v ponudbi predložili resnična in ne-zavajajoča dokazila. Izjavljamo tudi, da nismo uvrščeni na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance.
	

	9
	Izjavljamo, da nam ni bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).
	


Navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih naročnik preveri iz uradnih evidenc. Izjavljamo, da bomo na naročnikovo zahtevo za podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, predložili ustrezne originalne dokaze.

S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo tudi, da do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec D

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 15-2010

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov: _ _____________________________

I Z J A V A o izpolnjevanju tehničnih zahtev

Tehnične zahteve za »Sistem za izolacijo rekombinantnih proteinov«:

	Zap. Št.
	Tehnična oziroma druga zahteva
	Vrednost podatka, navedba predpisa, opis oz. obrazložitev zahteve
	V katerem predloženem dokumentu in na katerem mestu je podatek naveden
	Opomba

	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.

	1.
	Črpalke
	
	
	

	
	sistem mora omogočati linearno gradientno ali izokratsko elucijo s pretoki vsaj v območju 0.1 – 65 ml/min, z natančnostjo pretoka ± 2%, ponovljivostjo pretoka rsd < 0.5 %, maksimalnim delovnim tlakom 3 MPa in detektorjem za zaznavo zračnih mehurčkov
	
	
	

	2
	UV celica
	
	
	

	
	pretočna celica dolžine 2 mm ali manj, z notranjim volumnom največ 30 (l in možnostjo merjenja pri vsaj dveh valovnih dolžinah: 280 nm in 254 nm. Maksimalni delovni tlak naj bo vsaj 5 MPa.


	
	
	

	3
	Sistem za merjenje prevodnosti
	
	
	

	
	območje 1 (S/cm do 999.9 (S/cm, z notranjim volumnom, ki je manjši od 25 (l in delavnim tlakom vsaj 5 MPa.


	
	
	

	4
	Zbiralec frakcij
	
	
	

	
	mora biti integriran v sistem in mora omogočati zbiranje frakcij v globoke plošče z 96 luknjicami
	
	
	

	5
	Programska oprema za krmiljenje sistema skupaj z ustreznim računalnikom
	
	
	

	6
	Modularna zgradba
	
	
	

	7
	Kromatografske kolone za separacijo proteinov 
	
	
	

	a)
	vsaj 24 kolon za Ni-kelatno kromatografijo. Minimalna vezavna kapaciteta kolone mora biti  200 mg proteina
	
	
	

	b)
	Kolona za razsoljevanje z izključitvenim maso 5000 Da. Minimalen volumen nanosa mora biti vsaj 15 ml.


	
	
	

	c)
	Dve koloni za gelsko filtracijo za ločevanje proteinov v približnem območju mas med 5 – 250 kDa in minimalnim volumnom nanosa 13 ml
	
	
	


Navodila za izpolnjevanje tabele:

Pod zaporedne številke od I. do III. se navede naziv, model/tip in proizvajalca ponujenega proizvoda.

V koloni III. je potrebno za vsako točko oziroma zahtevo vpisati dejanski podatek oziroma navesti zahtevane predpise, standarde ipd. ali kratko obrazložiti posamezno zahtevo. Pri zahtevah, ki se dajo izraziti številčno je potrebno vpisati vrednost s številko, enoto, količino in ipd. Pri drugih podatkih pa je treba natančno opisati zahtevano lastnost ali vpisati »DA«, če je zahteva izpolnjena. V primeru, da ponudnik vpiše »NE«, pomeni, da ne izpolnjuje naročnikove zahteve.

V koloni IV je potrebno natančno navesti vrsto dokazila in kje v priloženi dokumentaciji (npr. v tehnični knjižici, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije) so podatki iz kolone III zabeleženi. Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti, markirati ipd).

V koloni V lahko ponudnik vnese dodatne opombe/podatke v zvezi z zahtevanimi podatki v kolonah III in IV.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:











Obrazec E

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 15-2010

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov__ _____________________________

IZJAVA O ODZIVNEM ČASU ZA SERVIS

Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas za servis največ 48 ur po pozivu naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za Sistem za izolacijo rekombinantnih proteinov št. 15-2010.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Priloga št. 1
Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 15-2010

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov: _______________________________

Dokazila o domačih ali mednarodnih referencah za ponujeni Sistem za izolacijo rekombinantnih proteinov
Seznam najmanj treh nakupov podobnega sistema doma ali v tujini v zadnjih dveh letih (2008 in 2009) pri različnih naročnikih.
	Zap.št.
	Referenčna stranka
	Oprema
	Čas realizacije

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Priloga št. 2
VZOREC POGODBE

Številka razpisa: 15-2010

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica dr. Livija Tušar, davčna številka: 90147501, kot kupec

in

___________________________________________, ki ga zastopa _______________________ _______________________, kot prodajalec

se dogovorita in skleneta naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO
št.__________

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da

a. je kupec na podlagi 25. člena ZJN-2B izvedel odprti postopek oddaje naročila za nakup Sistema za izolacijo rekombinantnih proteinov (v nadaljevanju besedila: predmet pogodbe),

b. da je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo predmeta pogodbe,

c. Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. Operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

2. člen

Prodajalec proda, kupec pa kupi predmet pogodbe po ponudbi št. _______ z dne _________ in predračunu št. _______ z dne ___________ .

Prodajalec se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika opredeljenimi v Povabilu k oddaji ponudbe, številka razpisa 15-2010, z dne 5.7.2010.
3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša pogodbena cena za predmet pogodbe __________________________________EUR. Tako dogovorjena pogodbena cena je dokončna in vključuje nabavno ceno, davek na dodano vrednost in druge morebitne popuste in stroške, ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani kupca. Prodajalec se obvezuje, da ne bo nobenih dodatnih stroškov z dostavo instrumenta, njegovo instalacijo in osnovnega usposabljanja uporabnika.

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave 45 dni od dneva podpisa pogodbe. V primeru prekoračitve pogodbenega dobavnega roka, se zaračunajo zakonske zamudne obresti.

Kupec se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je prodajalec kupcu izročil garancijske liste. 

5. člen

Ob prevzemu predmeta pogodbe prodajalec izstavi račun, ki ga kupec poravna najkasneje v 60-ih dneh.

6. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z prodajalca na kupca z izročitvijo opreme kupcu.

Prodajalec daje kupcu garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme izvajalcu, to je 1 leto od dneva funkcionalnega prevzema opreme.

Prodajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa v 48 urah od časa prejeme obvestila. Oprema mora biti popravljena v najkrajšem možnem času. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

7. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

8. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih sprejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Datum:







Datum:

Prodajalec:






Kupec:

Center odličnosti za integrirane








  pristope v kemiji in biologiji proteinov









Direktorica:








Dr. Livija Tušar
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