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Številka: 02-2011
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

za izvedbo javnega naročila male vrednosti za

nakup »Analitskega HPLC sistema«
Na podlagi Zakona o javnem naročanju, ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12.3.2010), v skladu s 30.a. členom ZJN-2B in Sklepa o začetku oddaje javnega naročila male vrednosti z dne 15.12.2010, vas vabimo k oddaji ponudbe za dobavo Analitskega HPLC sistema.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša brez davka na dodano vrednost 35.000 EUR.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.cipkebip.org/ .

Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2B kadarkoli prekine postopek javnega naročanja.

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je nakup Analitskega HPLC sistema.
2. Popolna ponudba

Popolna ponudba mora vsebovati:

a) Izpolnjene in podpisane podatke o ponudniku Obrazec A
b) Izpolnjen in podpisan predračun Obrazec B
c) Izpolnjena in podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev Obrazec C
d) Izpolnjena in podpisana izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev Obrazec D
e) Izpolnjena in podpisana izjava o odzivnem času za servis Obrazec E
f) Dokazila o domačih in mednarodnih referencah za ponujeni analitski HPLC sistem (Priloga št. 1)
g) Izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe (Priloga št. 2)
Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu in zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci morajo biti podpisani in opremljeni z žigom.

Ostali pogoji:

a) Predračun mora biti veljaven ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

b) Vse cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

c) Ponudba mora veljati vsaj 30 dni.

d) Čas dobave ne sme biti daljši od 1 tedna od podpisa pogodbe.

3. Tehnične zahteve

Analitski HPLC sistem se bo uporabljal v analitske namene. 

Tehnične zahteve naročnika, ki jih mora izpolnjevati predmet javnega naročila male vrednosti:

A. GRADIENTNA ČRPALKA

· Možnost mešanja 4 mobilnih faz

· Delovni tlak: 0 do 600 bar.

· Možnost mešanja 4 mobilnih faz

· Vgrajen 4-kanalni vakuumski razplinjevalec mobilne faze (degasser)

· Volumen razplinjevalca: <500 µL 

· Pretok: 1µL/min – 5000 µL /min

· Natančnost pretoka:  ±0.5% pri 1µL/min

· Natančnost gradienta: ±0,5%

· Mrtvi volumen: 90 µL

· Pulziranje črpalke: <0,5 bar

· FFC (force feedback controla)

B. AVTOMATSKI VZORČEVALNIK S TERMOSTATOM KOLON IN PROSTORA ZA VZORCE

· Število vzorcev: 200 standardnih vial ali eppendorf

· Ostali nosilci: Microtitre Plates Capacity 3 x 96-well ali 384-well plates

· Avtomatska detekcija dna viale

· Pripravljanje ali redčenje vzorcev: 4 reagenčne raztopine

· Variabilni volumen injiciranja: od 0.1 uL do 1500 uL
· No waste mode: za majhne volumne injiciranja brez izgub

· Spiranje igle (znotraj, zunaj) izbira 5 faz
· Ponovljivost injiciranja: <1,0% pri 5 µL

· Termostat kolone: 4oC - 95oC  + 0.5oC

· Termostat vial: od 0 – 60oC  + 0.5oC

· Carryover: < 0.005%

· Dolžina kolone:3 kolone po 30 cm

C. PDA UV/ViS DETEKTOR  80Hz

· Valovno območje :UV/Vis od 190–800nm

· Dolžina celice: 50 mm merilna celica 10µL LightPipe

· Diode: 512-element diode array

· Avtomatska kalibracija z vgrajeno celico Holmijevega oksida

· Spektralna resolucija: 1.2 nm (512 pixel array)

· Točnost valovne dolžine: +1nm

· Šum: < 0,3 µAU/cm (50 mm LightPipe pri 254 nm)

· Lezenje bazne linije: <1 mAU/hr (254 nm)

· Linearnost: < 5% pri 2.0 AU (256 nm)

D. KIT ZA POVEZOVANJE

· Nosilni pladenj in steklenice za mobilno fazo (Solvent Tray Kit).

· 5 x 1L steklenice, cevke, filtri za mobilno faze, fitting in cevke.

E. PROGRAMSKA OPREMA

· Programska oprema za zajemanje in vrednotenje kromatogramov ChromQuest 5.0 (integracija kromatografskih vrhov, kreiranje reportov).

· ter programska oprema za zajemanje in vrednotenje spektrov (obdelava 3D spektrov, določevanje Peak Purity čistosti pikov, knjižnica spektrov).

· ChromQuest 5.0/ Spektralna analiza.

· Skladno z GLP, GMP in 21 CFR Part11 .

F. RAČUNALNIK

· Procesor: Intel® Core™2 Duo 3.0 GHz

· Pomnilnik: 4 GB RAM

· Trdi disk: 500 GB

· Optika: DVD/RW

· LCD Philips: 22-palcev

· Tipkovnica, miška

· Win XP Pro

G. Analitski HPLC sistem bo deloval samostojno in v povezavi z masnim spektrometrom Finnigan Aqua. 

· Ponujeni HPLC sistem mora biti tako kompatibilen tudi z MS Finnigan Aqua.

H. INŠTALACIJA IN OSTALO

· Inštalacija novih HPLC komponent.

· Kvalifikacija inštalacije vseh novih komponent, IQ, OQ.

· Kvalifikacija programske opreme IQ, OQ.

· Zagotovitev usposabljanja za delo z opremo (brezplačen 1 dnevni trening vključen v ceno).

· Set potrošnega materiala za začetno delo s kromatografom (filtri, ferrule, fitingi, cevke, viale).

· Certificiran in usposobljen servis je zagotovljen.

4. Kriteriji za izbiro in sklenitev pogodbe

Naročnik bo izbral najustreznejšega ponudnika ob izpolnjevanju pogojev navedenih v 2. (Popolna ponudba) in 3. točki (Tehnične zahteve) ter na podlagi ponujene cene. Ponudbena cena vključuje DDV in je izražena v evrih.
V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

Naročnik ne dopušča predložitve variantnih ponudb.

Merilo za izbor najustreznejšega ponudnika je izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika navedenih v točki 3.

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena Zakona o javnem naročanju.

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v 3 delovnih dneh po sprejemu odločitve naročnika. Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

5. Način in rok oddaje ponudbe

Ponudbe z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami morajo biti oddane v zaprti ovojnici osebno (ga. Katarini Drobnič Sterle) ali po pošti na naslov:

CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti vidna oznaka NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI – Številka naročila: 02-2011
Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja, njegova telefonska številka in elektronski naslov.

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno 14.1.2011 do 10.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka. 

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Vloge so lahko napisane v slovenskem ali v angleškem jeziku, finančni del pa mora biti prikazan v evrih.

6. Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: http://www.enarocanje.si.

Ponudniki lahko v pisni obliki na zgornji naslov zahtevajo dodatna pojasnila do 12.1.2011 do 10.00 ure. Naročnik bo posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

7. Dopolnitve in spremembe javnega naročila male vrednosti 

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani (http://www.cipkebip.org) in na Portalu javnih naročil. 

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

8. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 14.1.2011 ob 13.30 uri na naslovu 

CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Predavalnica B220.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

9. Obvestilo o oddaji

Obvestilo o oddaji javnega naročila bodo ponudniki prejeli predvidoma v roku 10 dni od roka za oddajo ponudbe.

10. Dodatne informacije

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

Pravni pouk:

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Uradni list RS št. 94/07). Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2B in ZRPJN ne določa drugače. Po odločitvi o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila.

Vlagatelj mora v zahtevku navesti kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo in priložiti naslednje dokumente: odločitev o oddaji naročila, obrazložitev kršitev, dokaze o kršitvah ter potrdilo o vplačilu takse v višini 700 EUR. Takso mora plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 0110-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 161100-7111290-00000010. V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo pa vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

S spoštovanjem,










    Dr. Livija Tušar










Poslovna direktorica

Priloge: 

1. Obrazec A Podatki o ponudniku 

2. Obrazec B Predračun 
3. Obrazec C Izjava o izpolnjevanju pogojev 
4. Obrazec D Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev 

5. Obrazec E Izjava o odzivnem času za servis 
6. Priloga št. 1 Dokazila o domačih in mednarodnih referencah za ponujeni analitski HPLC sistem
7. Priloga št. 2 Vzorec kupoprodajne pogodbe











Obrazec A

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 02-2011
P O D A T K I  O  P O N U D N I K U
Predmet javnega naročila male vrednosti je nakup: analitskega HPLC sistema.
Podatki o ponudniku:

	Naziv:
	

	Naslov:
	

	Zakoniti zastopnik:
	

	Davčna številka:
	

	Matična številka:
	

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	

	Številke transakcijskih računov:
	

	Odprtih pri banki:
	

	Kontaktna oseba:
	

	GSM kontaktne osebe:
	

	Številka telefona:
	

	Številka telefaxa:
	

	Elektronski naslov:
	

	Spletni naslov:
	


Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

______________________________

Žig in podpis ponudnika
Kraj in datum: _______________________________











Obrazec B

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 02-2011
PONUDNIK:

Naziv:.........................................................
Naslov:.......................................................
Davčna številka:.........................................
Matična številka:........................................

Transakcijski račun:...................................
P R E D R A Č U N št.: ______________

Datum izdaje: 

Kraj Izdaje:

JAVNO NAROČILO male vrednosti za nakup: analitskega HPLC sistema
	Zap. Št.
	 Opis artikla
	Količina
	Cena na enoto (brez DDV v EUR)
	Skupaj (brez DDV v EUR)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Skupaj (brez DDV v EUR)
	
	
	
	

	Popust (__%) (EUR)
	
	
	
	

	20% DDV (EUR)
	
	
	
	

	Skupaj za plačilo (EUR)
	
	
	
	


Cene so končne in v njih so všteti vsi stroški uvoza in distribucije.
Dobavni rok: 1 teden.

Plačilni pogoji: 30 dni.

Veljavnost ponudbe 30 dni.

Prodajalec:

Žig in podpis ponudnika:











Obrazec C

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 02-2011
Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov _______________________________

I Z J A V A o izpolnjevanju pogojev

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za sodelovanje:

	Zap.št.
	Pogoji
	Izpolnjujemo 
(vpišite Da oz. Ne)

	1
	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
	

	2
	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
	

	3
	Izjavljamo, da nismo mi in ne naši zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. In 2. odstavku 42. člena ZJN-2B.
	

	4
	Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. in 3. odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).
	

	5
	Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. 
	

	6
	Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen ZJN-2B).
	

	7
	Izjavljamo, da smo skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno naročilo.
	

	8
	Izjavljamo tudi, da nismo uvrščeni na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance.
	

	9
	Izjavljamo, da nam ni bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).
	


Navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih naročnik preveri iz uradnih evidenc. Izjavljamo, da bomo na naročnikovo zahtevo za podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, predložili ustrezne originalne dokaze.

S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo tudi, da do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec D

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 02-2011
Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov:  ______________________________

I Z J A V A o izpolnjevanju tehničnih zahtev

Tehnične zahteve za »Analitski HPLC sistem«:

	Zap. Št.
	Tehnična oziroma druga zahteva
	Vrednost podatka, navedba predpisa, opis oz. obrazložitev zahteve
	V katerem predloženem dokumentu in na katerem mestu je podatek naveden
	Opomba

	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.

	A
	GRADIENTNA ČRPALKA
	
	
	

	
	· Možnost mešanja 4 mobilnih faz

· Delovni tlak: 0 do 600 bar.

· Možnost mešanja 4 mobilnih faz

· Vgrajen 4-kanalni vakuumski razplinjevalec mobilne faze (degasser)

· Volumen razplinjevalca: <500 µL 

· Pretok: 1µL/min – 5000 µL /min

· Natančnost pretoka:  ±0.5% pri 1µL/min

· Natančnost gradienta: ±0,5%

· Mrtvi volumen: 90 µL

· Pulziranje črpalke: <0,5 bar

FFC (force feedback controla)
	
	
	

	B
	AVTOMATSKI VZORČEVALNIK S TERMOSTATOM KOLON IN PROSTORA ZA VZORCE
	
	
	

	
	· Število vzorcev: 200 standardnih vial ali eppendorf

· Ostali nosilci: Microtitre Plates Capacity 3 x 96-well ali 384-well plates

· Avtomatska detekcija dna viale

· Pripravljanje ali redčenje vzorcev: 4 reagenčne raztopine

· Variabilni volumen injiciranja: od 0.1 uL do 1500 uL
· No waste mode: za majhne volumne injiciranja brez izgub

· Spiranje igle (znotraj, zunaj) izbira 5 faz
· Ponovljivost injiciranja: <1,0% pri 5 µL

· Termostat kolone: 4oC - 95oC  + 0.5oC

· Termostat vial: od 0 – 60oC  + 0.5oC

· Carryover: < 0.005%

· Dolžina kolone:3 kolone po 30 cm
	
	
	

	C
	PDA UV/ViS DETEKTOR  80Hz
	
	
	

	
	· Valovno območje :UV/Vis od 190–800nm

· Dolžina celice: 50 mm merilna celica 10µL LightPipe

· Diode: 512-element diode array

· Avtomatska kalibracija z vgrajeno celico Holmijevega oksida

· Spektralna resolucija: 1.2 nm (512 pixel array)

· Točnost valovne dolžine: +1nm

· Šum: < 0,3 µAU/cm (50 mm LightPipe pri 254 nm)

· Lezenje bazne linije: <1 mAU/hr (254 nm)

· Linearnost: < 5% pri 2.0 AU (256 nm)
	
	
	

	D
	KIT ZA POVEZOVANJE
	
	
	

	
	· Nosilni pladenj in steklenice za mobilno fazo (Solvent Tray Kit).

· 5 x 1L steklenice, cevke, filtri za mobilno faze, fitting in cevke.
	
	
	

	E
	PROGRAMSKA OPREMA
	
	
	

	
	· Programska oprema za zajemanje in vrednotenje kromatogramov ChromQuest 5.0 (integracija kromatografskih vrhov, kreiranje reportov).

· ter programska oprema za zajemanje in vrednotenje spektrov (obdelava 3D spektrov, določevanje Peak Purity čistosti pikov, knjižnica spektrov).

· ChromQuest 5.0/ Spektralna analiza.

· Skladno z GLP, GMP in 21 CFR Part11 .
	
	
	

	F
	RAČUNALNIK
	
	
	

	
	· Procesor: Intel® Core™2 Duo 3.0 GHz

· Pomnilnik: 4 GB RAM

· Trdi disk: 500 GB

· Optika: DVD/RW

· LCD Philips: 22-palcev

· Tipkovnica, miška

· Win XP Pro
	
	
	

	G
	Analitski HPLC sistem bo deloval samostojno in v povezavi z masnim spektrometrom Finnigan Aqua.
	
	
	

	
	· Ponujeni HPLC sistem mora biti tako kompatibilen tudi z MS Finnigan Aqua.
	
	
	

	H
	INŠTALACIJA IN OSTALO
	
	
	

	
	· Inštalacija novih HPLC komponent.

· Kvalifikacija inštalacije vseh novih komponent, IQ, OQ.

· Kvalifikacija programske opreme IQ, OQ.
· Zagotovitev usposabljanja za delo z opremo (brezplačen 1 dnevni trening vključen v ceno).
· Set potrošnega materiala za začetno delo s kromatografom (filtri, ferrule, fitingi, cevke, viale).
· Certificiran in usposobljen servis je zagotovljen.
	
	
	


Navodila za izpolnjevanje tabele:

Pod zaporedne številke od I. do III. se navede naziv, model/tip in proizvajalca ponujenega proizvoda.

V koloni III. je potrebno za vsako točko oziroma zahtevo vpisati dejanski podatek oziroma navesti zahtevane predpise, standarde ipd. ali kratko obrazložiti posamezno zahtevo. Pri zahtevah, ki se dajo izraziti številčno je potrebno vpisati vrednost s številko, enoto, količino in ipd. Pri drugih podatkih pa je treba natančno opisati zahtevano lastnost ali vpisati »DA«, če je zahteva izpolnjena. V primeru, da ponudnik vpiše »NE«, pomeni, da ne izpolnjuje naročnikove zahteve.

V koloni IV je potrebno natančno navesti vrsto dokazila in kje v priloženi dokumentaciji (npr. v tehnični knjižici, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije) so podatki iz kolone III zabeleženi. Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti, markirati pid).

V koloni V lahko ponudnik vnese dodatne opombe/podatke v zvezi z zahtevanimi podatki v kolonah III in IV.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:











Obrazec E

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 02-2011
Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov _______________________________

IZJAVA O ODZIVNEM ČASU ZA SERVIS

Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas za servis v največ 3 delovnih dni po prejemu poziva naročnika.

Ta izjava je sestavni del on priloga prijave dobavitelja na razpis za nakup analitskega HPLC sistema št. 02-2011.
V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Priloga št. 1
Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 02-2011
Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov: _______________________________

Dokazila o domačih in mednarodnih referencah za ponujeni analitski HPLC sistem
Seznam najmanj treh sodelovanj ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih.
	Zap.št.
	Referenčna stranka
	Oprema
	Čas realizacije

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Priloga št. 2
VZOREC POGODBE

Številka razpisa: 02-2011
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica dr. Livija Tušar, davčna številka: SI90147502, kot kupec

in

__________________________________________, ki ga zastopa _______________________ _______________________, kot prodajalec

Se dogovorita in skleneta naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO
št.__________

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da

a. je kupec na podlagi 30.a. člena ZJN-2B izvedel oddajo naročila male vrednosti za nakup analitskega HPLC sistema (v nadaljevanju besedila: predmet pogodbe),

b. da je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo predmeta pogodbe,

c. Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. Operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

2. člen

Prodajalec proda, kupec pa kupi predmet pogodbe po ponudbi št. _______ z dne _________ in predračunu št. _______ z dne ___________ .

Prodajalec se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika opredeljenimi v Povabilu k oddaji ponudbe, številka razpisa 02-2011, z dne 6.1.2011.

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša pogodbena cena za predmet pogodbe __________________________________EUR. Tako dogovorjena pogodbena cena je dokončna in vključuje nabavno ceno, davek na dodano vrednost in druge morebitne stroške, ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani kupca. Prodajalec se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev ter izobraževanje o delovanju analitskega HPLC sistema na mestu postavitve.

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave _____ dni od dneva podpisa pogodbe.

Kupec se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je prodajalec kupcu izročil garancijske liste. 

5. člen

Ob prevzemu predmeta pogodbe prodajalec izstavi račun, ki ga kupec poravna najkasneje v 30-ih dneh.

6. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z prodajalca na kupca z izročitvijo opreme kupcu.

Prodajalec daje kupcu garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme izvajalcu, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Prodajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa v treh delovnih dneh od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora prodajalec za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

7. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

8. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih sprejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Datum:







Datum:

Prodajalec:






Kupec:

Center odličnosti za integrirane








  pristope v kemiji in biologiji proteinov









Direktorica:









Dr. Livija Tušar
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