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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku za

nakup »Paralelnega reakcijskega sistema s kontinuirnim sistemom za spremljanje reakcij v realnem času z metodo FTIR«

Na podlagi Zakona o javnem naročanju, ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12.3.2010), v skladu s 25. členom ZJN-2B in Sklepa o začetku oddaje javnega naročila z dne 3.1.2011, vas vabimo k oddaji ponudbe na javni razpis po odprtem postopku za dobavo Paralelnega reakcijskega sistema s kontinuirnim sistemom za spremljanje reakcij v realnem času z metodo FTIR.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša brez davka na dodano vrednost 144.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu: http://www.cipkebip.org/ .

Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2B kadarkoli prekine postopek javnega naročanja.

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je nakup Paralelnega reakcijskega sistema s kontinuirnim sistemom za spremljanje reakcij v realnem času z metodo FTIR.
2. Popolna ponudba

Popolna ponudba mora vsebovati:

a) Izpolnjene in podpisane podatke o ponudniku Obrazec A
b) Izpolnjen in podpisan predračun Obrazec B
c) Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev Obrazec C
d) Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju tehničnih pogojev Obrazec D
e) Izpolnjeno in podpisano izjavo o odzivnem času za servis Obrazec E
f) Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun in S.BON-1/P Obrazec F s prilogama F1 in F2

g) Pridobljena Garancija za resnost ponudbe Obrazec G
h) Izjava banke Obrazec H
i) Dokazila o sodelovanju ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih Priloga št. 1
j) Izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe Priloga št. 2
K obrazcu F mora ponudnik obvezno priložiti dve prilogi:

· Priloga F1: Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun

· Priloga F2: S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev).

Ponudnik daje bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene cene brez DDV z veljavnostjo ponudbe do 30.5.2011 (Obrazec G).

Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Ponudnik mora predložiti Izjavo banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Obrazec H).

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu in zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci morajo biti podpisani.

Ostali pogoji:

a) Predračun mora biti veljaven ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

b) Vse cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena vključno s stroški prevoza, s funkcionalno postavitvijo opreme in usposabljanjem uporabnikov. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

c) Čas dobave ne sme biti daljši od 60 dni od podpisa pogodbe.

3. Tehnične zahteve

Paralelnega reakcijskega sistema s kontinuirnim sistemom za spremljanje reakcij v realnem času z metodo FTIR je namenjen paralelni sintezi. 
A. Paralelni reakcijski sistem:

a1
Imeti mora imeti dve delovni mesti.

a2
Omogočati mora avtomatsko izvedbo osnovnih operacij v kemijskem laboratoriju: 

- mešanje, 
- segrevanje, 
- hlajenje, 
- dodajanje reakcijskih komponent, 
- kontrolo pH in monitoring, 
- destilacijo, 
- refluks in 

- kristalizacijo.

a3
Delovno temperaturno območje instrumenta mora biti od - 40°C do 180°C ali več, brez uporabe dodatnega kriostata. Po možnosti naj bo uporabljena tehnologija Peltier, kar omogoča gretje in hlajenje brez dodatnega hladilnega/ogrevalnega medija. 
a4
Sistem mora pokrivati delovni volumen od 1 mL do 150 mL.

a5
Delovni volumen posameznih reaktorjev naj bo od 1 mL do 100 mL.

a6
Sistem naj ima možnost uporabe magnetnih mešal in propelerskih mešal za mešanje v posameznem reaktorju.

a7
Spremljanje in vodenje temperature mora biti možno v reaktorju ali v reaktorskem plašču.

a8
Sistem mora imeti tipkovnico preko katere se lahko nastavljajo osnovne nastavitve v instrumentu oz. spremljanje posameznih vrednosti in grafov. 
a9
Sistem mora vključevati programsko opremo, ki bo omogočala upravljanje več paralelnih sistemov hkrati. 
a10
Sistem mora vključevati primeren računalnik. V ponudbi navedite specifikacije za monitor, procesor, grafično kartico, miško, tipkovnico, operacijski sistem. Vključena naj bo programska oprema MsOffice 2007.
a11
Sistem mora omogočati prenos posameznih meritev brez uporabe računalnika npr. na USB medij in si jih kasneje ogledati in evaluirati v programu Ms Excel verzija 2007.
a12
Če gre za zaprt blok, mora biti med meritvijo možen ogled reakcije preko osvetljenega okna v steklene reaktorje in tako vizualno spremljati potek reakcij.
a13
Programska oprema mora nuditi podporo tudi instrumentu za merjenje velikosti delcev in instrumentu FTIR Insitu On-line.
a14
Sistem mora vsebovati vso potrebno steklovino za sintezo v reaktorjih volumnov 10, 20, 50 in 100 mL.
a15
Sistem mora vsebovati volumetrično doziranje za vsako mesto posebej in merjenje pH za vsako mesto posebej.
B. Insitu FTIR spektrometer z dvema potopnima sondama  

b1
Delovati mora v srednjem področju IR z dvema potopnima sondo za InSitu kontinuirno merjenje na obstoječem reakcijskem sistemu. 
b2
Omogočati mora študij mehanizmov in pridobivanje kinetičnih podatkov. 
b3
Zagotavljati mora karakterističen odsev specifične molekularne informacije, ki kaže na spremembe pri reakciji kot funkciji časa. 

b4
Instrument mora omogočati: 

- določitev začetne/končne točke reakcije,
- spremljanje napredovanje reakcije,
- določevanje intermediatov,
- določevanje koncentracije,
- kinetike.
b5
Področje območja delovanja inštrumenta mora biti: mid FTIR 4800-450 cm-1.
b6
Delovati mora s tehnologijo ATR.  

b7
Dolžina posamezne sonde mora biti vsaj 1.5 m (vlakno).
b8
Senzor mora imeti vsaj 6 refleksij, izdelan naj bo iz diamanta.
b9
Dimenzija: premer sonde mora biti 6.3 mm ali manjši.
b10
Področje delovanja instrumenta: 2000 - 650 cm-1.
b11
Temperaturno področje sonde: od minimalno -80 do maksimalno 180 °C.
b12
Tlačno področje: vakum do vsaj 34 bar. 

b13
Material: Hastelloy C-276.
b14
pH področje : 1 do 14.
b15
Mora imeti vgrajen MCT detektor in naj zagotavlja hlajenje s tekočim dušikom z neprekinjenim delovanjem vsaj 24 ur.
b16
Omogočati mora avtomatsko on-line profiliranje trenda komponent (določitev koncentracijskih profilov v realnem času) med potekajočo reakcijo.
b17
Omogočati mora avtomatsko on-line profiliranje funkcionalnih skupin med potekajočo reakcijo. 

b18
Imeti  mora možnost uporabe več-reflekcijskih senzorjev (9, 18 ali 30 refleksij).
b19
Imeti mora možnost uporabe ATR senzorjev iz različnih materialov: Si in Zr.
b20
Imeti mora možnost merjenje koncentracije pod 0.1 %.
b21
Mora biti T stabiliziran instrument v notranjosti ohišja.
b22
Tesnenje sond mora biti izvedeno z zlatimi kontakti brez uporabe lepil.
b23
Komunikacijska programska oprema:  komunicirati mora z obstoječo programsko opremo reakcijskega sistema (možnost prikaza meritev iz enega sistema v drugem sistemu).
b24
Sistem mora vsebovati sistem za pripravo zraka in prepihavanje.
C. Sistem mora vsebovati navodila za delo.
D. Dobavitelj mora zagotoviti šolanje za uporabnike sistema na lokaciji postavitve

in mora imeti zagotovljen servis v Sloveniji. V ponudbi mora predložiti certifikat usposobljenega serviserja v Sloveniji.

4. Kriteriji za izbiro in sklenitev pogodbe

Naročnik bo izbral najustreznejšega ponudnika ob izpolnjevanju pogojev navedenih v 2. (Popolna ponudba) in 3. točki (Tehnične zahteve) ter na podlagi ponujene cene. Vse cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena vključno s stroški prevoza, s funkcionalno postavitvijo opreme in usposabljanjem uporabnikov. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

Naročnik ne dopušča predložitev variantnih ponudb.
Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena Zakona o javnem naročanju.

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v 3 delovnih dneh po sprejemu odločitve naročnika. Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa. 

5. Način in rok oddaje ponudbe

Ponudbe z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami morajo biti oddane v zaprti ovojnici osebno (ga. Katarini Drobnič Sterle) ali po pošti na naslov:

CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti vidna oznaka NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU – Številka naročila: 05-2011

Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja, njegova telefonska številka in elektronski naslov.

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno 4.2.2011 do 10.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka. 

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Vloge so lahko napisane v slovenskem ali v angleškem jeziku, finančni del pa mora biti prikazan v evrih.

6. Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: http://www.enarocanje.si.

Ponudniki lahko v pisni obliki na zgornji naslov zahtevajo dodatna pojasnila do 1.2.2011 do 10.00 ure. Naročnik bo posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

7. Dopolnitve in spremembe javnega naročila po odprtem postopku 

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani (http://www.cipkebip.org/) in na Portalu javnih naročil. 

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

8. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 4.2.2011 ob 13.00 uri na naslovu 

CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Predavalnica B220.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

9. Garancije v zvezi z javnim naročilom

Vsi ponudniki so dolžni predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo ponudbe. Naročnik bo vnovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru, da ponudnik umakne ponudbo po javnem odpiranju ponudb ali v primeru, da izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe v skladu z razpisnimi pogoji.

Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po sklenitvi pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla, ki je predmet tega razpisa.

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu primopredajnega zapisnika po opravljenem funkcionalnem prevzemu opreme predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati en dan več kot garancijski rok.

10. Obvestilo o oddaji

Obvestilo o oddaji javnega naročila bodo ponudniki prejeli predvidoma v roku 10 dni od roka za oddajo ponudbe.

11. Dodatne informacije

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

Pravni pouk:

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Uradni list RS št. 94/07). Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2B in ZRPJN ne določa drugače. Po odločitvi o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila.

Vlagatelj mora v zahtevku navesti kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo in priložiti naslednje dokumente: odločitev o oddaji naročila, obrazložitev kršitev, dokaze o kršitvah ter potrdilo o vplačilu takse v višini 2.500 EUR. Takso mora plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 0110-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 161100-7111290-00000010. V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo pa vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

S spoštovanjem,










    Dr. Livija Tušar










Poslovna direktorica

Priloge: 

1. Obrazec A Podatki o ponudniku 

2. Obrazec B Predračun 

3. Obrazec C Izjava o izpolnjevanju pogojev 
4. Obrazec D Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev 

5. Obrazec E Izjava o odzivnem času za servis 

6. Obrazec F Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun in S.BON-1/P s prilogama F1 in F2

7. Obrazec G Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe 

8. Obrazec H Izjava banke 

9. Priloga št. 1 Dokazila o sodelovanju ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih
10. Priloga št. 2 Izpolnjen in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe










Obrazec A

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 05-2011

P O D A T K I  O  P O N U D N I K U

Predmet javnega naročila po odprtem postopku je nakup: Paralelnega reakcijskega sistema s kontinuirnim sistemom za spremljanje reakcij v realnem času z metodo FTIR.

Podatki o ponudniku:

	Naziv:


	

	Naslov:


	

	Zakoniti zastopnik:


	

	Davčna številka:


	

	Matična številka:


	

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	

	Številke transakcijskih računov:


	

	Odprtih pri banki/bankah:


	

	Kontaktna oseba:


	

	GSM kontaktne osebe:


	

	Številka telefona:


	

	Številka telefaxa:


	

	Elektronski naslov:


	

	Spletni naslov:


	


Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

______________________________

Žig in podpis ponudnika

Kraj in datum: _______________________________











Obrazec B

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 05-2011

PONUDNIK:

Naziv:.........................................................

Naslov:.......................................................

Davčna številka:.........................................

Matična številka:........................................

Transakcijski račun:...................................

P R E D R A Č U N št.: ______________

Datum izdaje: 

Kraj Izdaje:

JAVNO NAROČILO po odprtem postopku za nakup: Paralelnega reakcijskega sistema s kontinuirnim sistemom za spremljanje reakcij v realnem času z metodo FTIR.
	Zap. Št.
	 Opis artikla
	Količina
	Cena na enoto (brez DDV v EUR)
	Skupaj (brez DDV v EUR)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Skupaj (brez DDV v EUR)
	
	
	
	

	Popust (__%) (EUR)
	
	
	
	

	20% DDV (EUR)
	
	
	
	

	Skupaj za plačilo (EUR)
	
	
	
	


Cene so končne in v njih so všteti vsi stroški za izvedbo javnega naročila vključno s stroški prevoza, s funkcionalno postavitvijo opreme in usposabljanjem uporabnikov.

Dobavni rok: 60 dni.

Plačilni pogoji: 30 dni.

Veljavnost predračuna: do 30.5.2011

Garancijski rok: ....................

Žig in podpis ponudnika:











Obrazec C

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 05-2011

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov _______________________________

I Z J A V A o izpolnjevanju pogojev

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za sodelovanje:

	Zap.št.
	Pogoji
	Izpolnjujemo (vpišite Da oz. Ne)

	1
	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
	

	2
	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
	

	3
	Izjavljamo, da nismo mi in ne naši zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. In 2. odstavku 42. člena ZJN-2B.
	

	4
	Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. in 3. Odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).
	

	5
	Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Kot dokazilo prilagamo izpolnjen in podpisan obrazec F.
	

	6
	Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen ZJN-2B).
	

	7
	Izjavljamo, da smo skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno naročilo.
	

	8
	Izjavljamo tudi, da nismo uvrščeni na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance.
	

	9
	Izjavljamo, da nam ni bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).
	

	10
	Izjavljamo, da so vsi podatki, predloženi v tej ponudbi resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalnim.
	


Navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih naročnik preveri iz uradnih evidenc. Izjavljamo, da bomo na naročnikovo zahtevo za podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, predložili ustrezne originalne dokaze.

S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo tudi, da do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec D

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 05-2011

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov:  ______________________________

I Z J A V A o izpolnjevanju tehničnih zahtev

Tehnične zahteve za Paralelnega reakcijskega sistema s kontinuirnim sistemom za spremljanje reakcij v realnem času z metodo
	Zap. Štev.
	Tehnična oz. druga zahteva
	Vrednost podatka, navedba predpisa, opis oz. obrazložitev zahteve
	V katerem predloženem dokumentu in na katerem mestu je
	Opomba

	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.

	A
	Paralelni reakcijski sistem:
	
	
	

	a1
	Imeti mora imeti dve delovni mesti.
	
	
	

	a2
	Omogočati mora avtomatsko izvedbo osnovnih operacij v kemijskem laboratoriju: 

- mešanje, 
- segrevanje, 
- hlajenje, 
- dodajanje reakcijskih komponent, 
- kontrolo pH in monitoring, 
- destilacijo, 
- refluks  in  
- kristalizacijo.
	
	
	

	a3
	Delovno temperaturno območje instrumenta mora biti od - 40°C do 180°C ali več, brez uporabe dodatnega kriostata. Po možnosti naj bo uporabljena tehnologija Peltier, kar omogoča gretje in hlajenje brez dodatnega hladilnega/ogrevalnega medija.
	
	
	

	a4
	Sistem mora pokrivati delovni volumen od 1 mL do 150 mL.
	
	
	

	a5
	Delovni volumen posameznih reaktorjev naj bo od 1 mL do 100 mL.
	
	
	

	a6
	Sistem naj ima možnost uporabe magnetnih mešal in propelerskih mešal za mešanje v posameznem reaktorju.
	
	
	

	a7
	Spremljanje in vodenje temperature mora biti možno v reaktorju ali v reaktorskem plašču.
	
	
	

	a8
	Sistem mora imeti tipkovnico preko katere se lahko nastavljajo osnovne nastavitve v instrumentu oz. spremljanje posameznih vrednosti in grafov.
	
	
	

	a9
	Sistem mora vključevati programsko opremo, ki bo omogočala upravljanje več paralelnih sistemov hkrati.
	
	
	

	a10
	Sistem mora vključevati primeren računalnik. V ponudbi navedite specifikacije za monitor, procesor, grafično kartico, miško, tipkovnico, operacijski sistem. Vključena naj bo programska oprema MsOffice 2007.
	
	
	

	a11
	Sistem mora omogočati prenos posameznih meritev brez uporabe računalnika npr. na USB medij in si jih kasneje ogledati in evaluirati v programu Ms Excel verzija 2007.
	
	
	

	a12
	Če gre za zaprt blok, mora biti med meritvijo možen ogled reakcije preko osvetljenega okna v steklene reaktorje in tako vizualno spremljati potek reakcij.
	
	
	

	a13
	Programska oprema mora nuditi podporo tudi instrumentu za merjenje velikosti delcev in instrumentu FTIR Insitu On-line.
	
	
	

	a14
	Sistem mora vsebovati vso potrebno steklovino za sintezo v reaktorjih volumnov 10, 20, 50 in 100 mL.
	
	
	

	a15
	Sistem mora vsebovati volumetrično doziranje za vsako mesto posebej in merjenje pH za vsako mesto posebej.
	
	
	

	B
	Insitu FTIR spektrometer z dvema potopnima sondama
	
	
	

	b1
	Delovati mora v srednjem področju IR z dvema potopnima sondo za InSitu kontinuirno merjenje na obstoječem reakcijskem sistemu.
	
	
	

	b2
	Omogočati mora študij mehanizmov in pridobivanje kinetičnih podatkov.
	
	
	

	b3
	Zagotavljati mora karakterističen odsev specifične molekularne informacije, ki kaže na spremembe pri reakciji kot funkciji časa.
	
	
	

	b4
	Instrument mora omogočati: 

- določitev začetne/končne točke reakcije,
- spremljanje napredovanje reakcije,
- določevanje intermediatov,
- določevanje koncentracije,
- kinetike.
	
	
	

	b5
	Področje območja delovanja inštrumenta mora biti: mid FTIR 4800-450 cm-1..
	
	
	

	b6
	Delovati mora s tehnologijo ATR.  
	
	
	

	b7
	Dolžina posamezne sonde mora biti vsaj 1.5 m (vlakno).
	
	
	

	b8
	Senzor mora imeti vsaj 6 refleksij, izdelan naj bo iz diamanta.
	
	
	

	b9
	Dimenzija: premer sonde mora biti 6.3 mm ali manjši.
	
	
	

	b10
	Področje delovanja instrumenta: 2000 - 650 cm-1.
	
	
	

	b11
	Temperaturno področje sonde: od minimalno -80 do maksimalno 180 °C.
	
	
	

	b12
	Tlačno področje: vakum do vsaj 34 bar.
	
	
	

	b13
	Material: Hastelloy C-276.
	
	
	

	b14
	pH področje : 1 do 14.
	
	
	

	b15
	Mora imeti vgrajen MCT detektor in naj zagotavlja hlajenje s tekočim dušikom z neprekinjenim delovanjem vsaj 24 ur.
	
	
	

	b16
	Omogočati mora avtomatsko on-line profiliranje trenda komponent (določitev koncentracijskih profilov v realnem času) med potekajočo reakcijo.
	
	
	

	b17
	Omogočati mora avtomatsko on-line profiliranje funkcionalnih skupin med potekajočo reakcijo.
	
	
	

	b18
	Imeti  mora možnost uporabe več-reflekcijskih senzorjev (9, 18 ali 30 refleksij).
	
	
	

	b19
	Imeti mora možnost uporabe ATR senzorjev iz različnih materialov: Si in Zr.
	
	
	

	b20
	Imeti mora možnost merjenje koncentracije pod 0.1 %.
	
	
	

	b21
	Mora biti T stabiliziran instrument v notranjosti ohišja.
	
	
	

	b22
	Tesnenje sond mora biti izvedeno z zlatimi kontakti brez uporabe lepil.
	
	
	

	b23
	Komunikacijska programska oprema:  komunicirati mora z obstoječo programsko opremo reakcijskega sistema (možnost prikaza meritev iz enega sistema v drugem sistemu).
	
	
	

	b24
	Sistem mora vsebovati sistem za pripravo zraka in prepihavanje.
	
	
	

	C
	Sistem mora vsebovati navodila za delo.
	
	
	

	D
	Dobavitelj mora zagotoviti šolanje za uporabnike sistema na lokaciji postavitve

in mora imeti zagotovljen servis v Sloveniji. V ponudbi mora predložiti certifikat usposobljenega serviserja v Sloveniji.
	
	
	


Navodila za izpolnjevanje tabele:

Pod zaporedne številke od I. do III. se navede naziv, model/tip in proizvajalca ponujenega proizvoda.

V koloni III. je potrebno za vsako točko oziroma zahtevo vpisati dejanski podatek oziroma navesti zahtevane predpise, standarde ipd. ali kratko obrazložiti posamezno zahtevo. Pri zahtevah, ki se dajo izraziti številčno je potrebno vpisati vrednost s številko, enoto, količino in ipd. Pri drugih podatkih pa je treba natančno opisati zahtevano lastnost ali vpisati »DA«, če je zahteva izpolnjena. V primeru, da ponudnik vpiše »NE«, pomeni, da ne izpolnjuje naročnikove zahteve.

V koloni IV je potrebno natančno navesti vrsto dokazila in kje v priloženi dokumentaciji (npr. v tehnični knjižici, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije) so podatki iz kolone III zabeleženi. Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti, markirati pid).

V koloni V lahko ponudnik vnese dodatne opombe/podatke v zvezi z zahtevanimi podatki v kolonah III in IV.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:











Obrazec E

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 05-2011

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov _______________________________

IZJAVA O ODZIVNEM ČASU ZA SERVIS

Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas za servis največ 5 delovnih dni po prejemu poziva naročnika.

Ta izjava je sestavni del on priloga prijave dobavitelja na razpis za Paralelnega reakcijskega sistema s kontinuirnim sistemom za spremljanje reakcij v realnem času z metodo FTIR št. 05-2011.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:











Obrazec F

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 05-2011

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov__ _____________________________

Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun

 in S.BON-1/P

ki izkazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo prijave ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih.

Obrazcu F je obvezno potrebno priložiti prilogi: 

Priloga F1:
potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski

račun 

Priloga F2:
S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev).












Obrazec G

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec ..............................................................

Naslov upravičenca ...................................................

Garancija št................

V skladu z javnim razpisom z oznako 05-2011 za nakup Paralelnega reakcijskega sistema s kontinuirnim sistemom za spremljanje reakcij v realnem času z metodo FTIR za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) za Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. Ponudnik ............................................... je dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini  …………………….EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ...................., ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)











Obrazec H

Izjava banke

Podjetje 

Naslov:  

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana z oznako 05-2011 za nakup Paralelnega reakcijskega sistema s kontinuirnim sistemom za spremljanje reakcij v realnem času z metodo FTIR.

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

1. bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala vsaj en dan po preteku roka za dokočno izvedbo posla,

2. bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja.

 in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum: 

                                               Žig banke                                    Podpis:

Priloga št. 1

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 05-2011

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov: _______________________________

Dokazila o sodelovanju ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih

Seznam najmanj treh sodelovanj ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih.

	Zap.št.
	Referenčna stranka
	Oprema
	Čas realizacije

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Priloga št. 2

VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE

Številka razpisa: 05-2011

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica dr. Livija Tušar, davčna številka: SI90147502, kot kupec

in

__________________________________________, ki ga zastopa _______________________ _______________________, kot prodajalec

Se dogovorita in skleneta naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO

št.__________

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da

a. je kupec na podlagi 25. člena ZJN-2B izvedel odprti postopek oddaje naročila za nakup Paralelnega reakcijskega sistema s kontinuirnim sistemom za spremljanje reakcij v realnem času z metodo FTIR (v nadaljevanju besedila: predmet pogodbe),

b. da je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo predmeta pogodbe,

c. Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. Operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

2. člen

Prodajalec proda, kupec pa kupi predmet pogodbe po predračunu št. _______ z dne ___________ .

Prodajalec se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika opredeljenimi v Povabilu k oddaji ponudbe, številka razpisa 05-2011, z dne 11.1.2011.

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša pogodbena cena za predmet pogodbe __________________________________EUR. Tako dogovorjena pogodbena cena je dokončna in vključuje nabavno ceno, davek na dodano vrednost in druge morebitne stroške, ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani kupca. Prodajalec se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev ter zagotovil izobraževanje.

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave _____ dni od dneva podpisa pogodbe.

Kupec se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je prodajalec kupcu izročil garancijske liste. 

5. člen

Ob prevzemu predmeta pogodbe prodajalec izstavi račun, ki ga kupec poravna najkasneje v 30-ih dneh.

6. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan od funkcionalne postavitve naprave. 

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višinini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

7. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z prodajalca na kupca z izročitvijo opreme kupcu.

Prodajalec daje kupcu garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme izvajalcu, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Prodajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa v petih delovnih dneh od časa prejema obvestila. 

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora prodajalec za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

8. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

9. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. člen

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih sprejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Datum:







Datum:

Prodajalec:






Kupec:

Center odličnosti za integrirane









  pristope v kemiji in biologiji proteinov









Direktorica:









Dr. Livija Tušar
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